## Feuil1
ANNEXE 3
LISTE DES RESIDENCES LOT 1
Résidences du Carmel |  | 26 rue Vincent Rouille 56000 Vannes
Résideces les Oréades |  | 26 rue Vincent Rouille 56000 Vannes
Résidences les Nymphéas |  | 17 rue du 505ème RCC 56000 Vannes
Résidences Parc Er Vor |  | 2 rue des chênes 56890 Meucon
DESCRIPTIF DES INSTALLATIONS : DETECTION INCENDIE
Parc du Carmel - Mareva 56000 Vannes
| Nbre de visite |  |  |  | CONTRAT :
| SDI | CI 1142
| CMSI |  | STT20
| MARQUE | Siemens | Siemens
BATTERIES | SDI | 2x12V-38Ah
| CMSI |  | 2x12V-12Ah
| AES |  |  | 4x12V-17Ah
DETECTEURS | TYPE | F905 | D915 | R925 | F930 | R930
| NBRE | 154 | 5 | 7 | 2 | 10
ANNEE
| DM | 9
IA
ASSERVISSEMENTS | PCF | 36
| CCF | 8
| TRAPPES | 38
| TOURELLES | 7
OUVRANTS
SKYDOME
| IS | 3
AGS
| REPORT | 4 TR31
| VILLE / N° TEL | MAREVA - Les Oréades 56000 Vannes
| Nbre de visite |  |  |  | CONTRAT :
| SDI | UTI.COM
| CMSI |  | TEN 5
| MARQUE | Chubb | Chubb
BATTERIES | SDI | 2x12V-17Ah
| CMSI |  | 2x12V17Ah
| AES |  |  | 2x12V-17Ah | 2x12V-17Ah
DETECTEURS | TYPE | ATSE SO12
| NBRE | 156
| ANNEE | 2015
| DM | 17
| IA | 92
ASSERVISSEMENTS | PCF | 19
CCF
| TRAPPES | 47
| TOURELLES | 11
OUVRANTS
SKYDOME
| IS | 4
AGS
| REPORT | 2x RS REP
OBSERVATIONS |  | observation: 2 NSA
| VILLE / N° TEL | MDR Les Nymphéas - MAREVA - 56000 Vannes
| Nbre de visite |  |  |  | CONTRAT :
| SDI | ALTAIR
| CMSI |  | ANTARES 4
| MARQUE | DEF | DEF
BATTERIES | SDI | 2x12V-17Ah
| CMSI |  | 2x12V-17Ah
| AES |  |  | 2x12V-17Ah | 4x12V-24Ah | 2x12V-12Ah
DETECTEURS | TYPE | OA-O
| NBRE | 238
| ANNEE | 2011
| DM | 31 (ref DMOA)
| IA | 138
ASSERVISSEMENTS | PCF | 24
| CCF | 14
| TRAPPES | 48
| TOURELLES | 8
OUVRANTS
SKYDOME
| IS | 13
AGS
| REPORT | 3
CLIENT | VILLE / N° TEL | MAREVA - Parc er vor 56890 Meucon
| Nbre de visite |  |  |  | CONTRAT :
| SDI | CI1145
| CMSI |  | STT12
| MARQUE | Siemens | Siemens
BATTERIES | SDI | 2x12V-17Ah
| CMSI |  | 2x12V-24Ah
| AES |  |  | 4x12V-38Ah | 2x12V-1,2Ah
DETECTEURS | TYPE | DO1131 | DT1131
| NBRE | 195 | 11
| ANNEE | 2003 | 2003
| DM | 29
IA
ASSERVISSEMENTS | PCF | 18
| CCF | 13
| TRAPPES | 8
TOURELLES
| OUVRANTS | 25
| SKYDOME | 15
| IS | 10
| AGS | 15
| REPORT | 6 TR110
LISTING DES EXTINCTEURS
CARMEL
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | RDC | KO
1 | EXT CO2 2 KG ALU | RDC | ANDRIEU
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | RDC | ROT
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | RDC | KO
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | RDC | ROT
1 | EXT CO2 2 KG ALU | RDC | Andrieu
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | RDC | ROT
1 | EXT CO2 2 KG ALU | RDC | KO
1 | EXT CO2 2 KG ALU | RDC | Knock Out
1 | EXT CO2 2 KG ALU | RDC | Andrieu
1 | EXT CO2 2 KG ALU | RDC | KO
1 | EXT CO2 2 KG ALU | RDC | KO
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | RDC | KO
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | RDC | ROT
1 | EXT CO2 2 KG ALU | RDC | KO
1 | EXT CO2 2 KG ALU | RDC | Andrieu
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | 1 | KO
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | 1 | KO
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | 1 | ROT
1 | EXT CO2 2 KG ALU | 1 | KO
1 | EXT CO2 2 KG ALU | 1 | Knock Out
1 | EXT CO2 2 KG ALU | 1 | Andrieu
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | 1 | KO
1 | EXT CO2 2 KG ALU | 1 | ANDRIEU
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | 1 | KO
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | 1 | ROT
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | 1 | KO
1 | EXT POUDRE POLYVALENTE 9 KG | SS SOL | CMR
1 | EXT POUDRE POLYVALENTE 6 KG | SS SOL | KO
1 | EXT POUDRE POLYVALENTE 6 KG | SS SOL | KO
1 | EXTINCTEUR EP 9L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | SS SOL | CMR
1 | EXT CO2 5 KG ALU | SS SOL | ANDRIEU
1 | EXT POUDRE POLYVALENTE 9 KG | SS SOL | KO
1 | EXTINCTEUR EP 9L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | SS SOL | KO
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | SS SOL | ROT
1 | EXT CO2 5 KG ALU | SS SOL | KO
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | RDC | KO
1 | EXTINCTEUR POUDRE 6KG D SMATIS GAMME TECHNIQUE | SS SOL | KO
1 | EXT CO2 2 KG ALU | S/SOL | ROT
1 | EXT POUDRE POLYVALENTE 9 KG |  | ROT
1 | EXT CO2 2 KG ALU | ETAGE | ROT
OREADES
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | RDC | CMR
1 | EXT CO2 2 KG ALU | RDC | ANDRIEU
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | RDC | KO
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | RDC | ROT
1 | EXT CO2 2 KG ALU | RDC | ANDRIEU
1 | EXT CO2 2 KG ALU | RDC | ANDRIEU
1 | EXT POUDRE POLYVALENTE 6 KG | RDC | ROT
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | RDC | ROT
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | RDC | ROT
1 | EXT CO2 2 KG ALU | RDC | ANDRIEU
1 | EXT CO2 5 KG ALU | RDC | ANDRIEU
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | RDC | KO
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | RDC | ROT
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | RDC | ROT
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | 1 | ROT
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | 1 | ROT
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | 1 | ROT
1 | EXT CO2 2 KG ALU | 1 | ANDRIEU
1 | EXT CO2 2 KG ALU | 1 | ANDRIEU
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | 1 | ROT
1 | EXT CO2 2 KG ALU | 1 | ANDRIEU
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | 1 | KO
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | 1 | ROT
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | 1 | ROT
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | 1 | ROT
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | RDC | KO
1 | EXTINCTEUR POUDRE 6KG D SMATIS GAMME TECHNIQUE | RDC | ROT
NYMPHEAS
1 | EXT CO2 2 KG ALU | RDC | ROT
1 | EXTINCTEUR POUDRE 6KG D SMATIS GAMME TECHNIQUE | RDC | ROT
1 | EXT CO2 5 KG ALU | RDC | KO
1 | EXT POUDRE POLYVALENTE 6 KG | RDC | ROT
1 | EXT CO2 2 KG ALU | RDC | ANDRIEU
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | RDC | KO
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | RDC | ROT
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | RDC | ROT
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | RDC | ROT
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | RDC | ROT
1 | EXT CO2 2 KG ALU | RDC | ANDRIEU
1 | EXT CO2 2 KG ALU | RDC | ANDRIEU
1 | EXT CO2 2 KG ALU | RDC | ANDRIEU
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | RDC | ROT
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | RDC | KNOCK OUT
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | RDC | ROT
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | RDC | KNOCK OUT
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | 1 | ROT
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | 1 | KNOCK OUT
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | 1 | ROT
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | 1 | KNOCK OUT
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | 1 | ROT
1 | EXT CO2 2 KG ALU | 1 | KNOCK OUT
1 | EXT CO2 2 KG ALU | 1 | KNOCK OUT
1 | EXT CO2 2 KG ALU | 1 | KNOCK OUT
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | 1 | ROT
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | 1 | KNOCK OUT
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | 1 | ROT
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | 2 | KNOCK OUT
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | 2 | ROT
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | 2 | KNOCK OUT
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | 2 | ROT
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | 2 | ROT
1 | EXT CO2 2 KG ALU | 2 | ANDRIEU
1 | EXT CO2 2 KG ALU | 2 | ANDRIEU
1 | EXT CO2 2 KG ALU | 2 | ANDRIEU
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | 2 | ROT
1 | EXT CO2 5 KG ALU | 3 | ANDRIEU
1 | EXT CO2 2 KG ALU | 2 | ANDRIEU
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | 2 | ROT
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | 1 | ROT
1 | EXT CO2 2 KG ALU | 1 | ROT
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | 1 | ROT
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | 1 | ROT
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | RDC | ROT
1 | EXTINCTEUR POUDRE 6KG D SMATIS GAMME TECHNIQUE | EXT | ROT
1 | EXT EAU PULVERISEE 9L + AFFF |  | ROT
PARC ER VOR
1 | EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | RDC | ROT
1 | EXT CO2 2 KG ALU | RDC | ROT
1 | EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | RDC | ROT
1 | EXT CO2 2 KG ALU | RDC | ROT
1 | EXT CO2 2 KG ALU | RDC | ROT
1 | EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | RDC | ROT
1 | EXT CO2 2 KG ALU | RDC | ROT
1 | EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | RDC | ROT
1 | EXT CO2 2 KG ALU | RDC | ROT
1 | EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | RDC | ROT
1 | EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | RDC | ROT
1 | EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | RDC | ROT
1 | EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | RDC | ROT
1 | EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | RDC | ROT
1 | EXT CO2 2 KG ALU | RDC | ROT
1 | EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | RDC | ROT
1 | EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | RDC | ROT
1 | EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | 1 | ROT
1 | EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | RDC | ROT
1 | EXT CO2 2 KG ALU | RDC | ROT
1 | EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | RDC | ROT
1 | EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | 1 | ROT
1 | EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | RDC | ROT
1 | EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | RDC | ROT
1 | EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | RDC | ROT
1 | EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | RDC | ROT
1 | EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | RDC | ROT
1 | EXT CO2 2 KG ALU | RDC | ROT
1 | EXT CO2 2 KG ALU | RDC | ROT
1 | EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | 1 | ROT
1 | EXT CO2 2 KG ALU | 1 | ROT
1 | EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | 1 | ROT
1 | EXT CO2 2 KG ALU | 1 | ROT
1 | EXT CO2 2 KG ALU | 1 | KO
1 | EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | 1 | ROT
1 | EXT CO2 2 KG ALU | 1 | ROT
1 | EXT CO2 2 KG ALU | 1 | ROT
1 | EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | 1 | ROT
1 | EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | 1 | ROT
1 | EXT CO2 2 KG ALU | 1 | ROT
1 | EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | 1 | KO
1 | EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | 1 | KO
1 | EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | 1 | ROT
1 | EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | 1 | ROT
1 | EXT CO2 2 KG ALU | 1 | ROT
1 | EXT CO2 2 KG ALU | EXT | ROT
1 | EXT CO2 2 KG ALU | EXT | ROT
1 | EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | EXT | ROT
1 | EXT POUDRE POLYVALENTE 6 KG | EXT | ROT
1 | EXT POUDRE POLYVALENTE 6 KG | EXT | ROT
1 | EXT CO2 5 KG ALU | EXT | ROT
1 | EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | EXT | ROT
1 | EXT EAU PULVERISEE 9L + AFFF |  | ROT
1 | EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF |  | ROT
1 | EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF |  | ROT
1 | EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF |  | ROT
1 | EXT POUDRE POLYVALENTE 6 KG |  | ROT
LISTING DU DESEMFUMAGE
parc du carmel
| exutoire | 4
| commande sdn meca simple | 4
| commande desemfumage | 4
| scelle de garantie | 4
| frais de gestion de dossier | 1
| vacation verif desemfumage | 1
les oréades
| exutoire | 2
| commande sdn meca simple | 2
| scelle de garantie | 2
| frais de gestion de dossier | 1
| vacation verif desemfumage | 1
parc er vor
| exutoire |  | 2
| commande sdn pneu O/F |  | 1
| commande pneu ouverture simple |  | 1
| commande sdn meca simple |  | 1
| APS CO2 60 GRS N |  | 2
| APS CO2 20 GRS |  | 1
| test etenchéité coffret ouv simple |  | 1
| test etenchéité coffret ouv fermeture |  | 1
| participation denat de cartouche CO2 |  | 3
| scelle de garantie |  | 3
| frais de gestion de dossier |  | 1
| vacation verif desemfumage |  | 1
les nymphéas
| exutoire |  | 1
| commande sdn meca simple |  | 1
| scelle de garantie |  | 1
| frais de gestion de dossier |  | 1
| vacation verif desemfumage |  | 1
LISTE DES RESIDENCES LOT 2
RESIDENCE Sabine de Nanteuil |  | 2 rue August Renoir 56000 Vannes
RESIDENCE Pasteur |  | 2 rue Pasteur 56000 Vannes
| VILLE / N° TEL | CCAS Residence Sabine de Nanteuil 56000 Vannes
| Nbre de visite |  |  |  | CONTRAT :
| SDI | FC2020-1F
| CMSI |  | STT20
| MARQUE | SIEMENS | SIEMENS
BATTERIES | SDI | 2x12V-12Ah
| CMSI | 2x12V-12Ah
| AES | 1 aes 48
DETECTEURS | TYPE | FDO221
| NBRE | 161
| ANNEE | 2015
| TYPE | FDT221
| NBRE | 11
| ANNEE | 2015
| DM | 27
| IA | 125
ASSERVISSEMENTS | PCF | 17
CCF
| TRAPPES | 35
| TOURELLES | 6
| OUVRANTS | 10
SKYDOME
| IS | 13
| AGS | 8
| REPORT | 4
| VILLE / N° TEL | CCAS Residence foyer Pasteur 56000 Vannes
| Nbre de visite |  |  |  | CONTRAT :
| SDI | UTI.COM
| CMSI | CMSCI.COM
| MARQUE | Chubb | Chubb
BATTERIES | SDI | 2x12V-17Ah
| CMSI |  | 2x12V17Ah
AES
DETECTEURS | TYPE | ISCAN M
| NBRE | 6
| ANNEE | 2007
| TYPE | ISCAN O
| NBRE | 211
| ANNEE | 2007
| DM | 20
| IA | 61
ASSERVISSEMENTS | PCF | 11
| CCF | 1
| TRAPPES | 17
| TOURELLES | 3
OUVRANTS
SKYDOME
| IS | 4
| AGS | 18
| REPORT | 7
LISTING DES EXTINCTEURS
Résidence Sabine de Nanteuil
| Descriptif | Emplacement | Bâtiment | Marque
| EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | ENTREE |  | ROT
| EXT CO2 2 KG ALU | SECRETARIAT |  | ROT
| EXT CO2 2 KG ALU | COULOIR BAIE INFO |  | ROT
| EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | COULOIR |  | ROT
| EXT CO2 2 KG ALU | LINGERIE |  | ROT
| EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | COULOIR |  | ROT
| EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | COULOIR DECHETS |  | ROT
| EXT CO2 5 KG ALU | CUISINE |  | ROT
| EXT CO2 2 KG ALU | CUISINE |  | ROT
| EXT POUDRE POLYVALENTE 6 KG | ATELIER |  | ROT
| EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | SORTIE SECOURS CUISINE |  | ROT
| EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | SALLE ANIMATION |  | ROT
| EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | COULOIR |  | ROT
| EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | COULOIR |  | ROT
| EXT CO2 2 KG ALU | COULOIR |  | ROT
| EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | SALLE A MANGER |  | ROT
| EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | COULOIR |  | ROT
| EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | COULOIR |  | ROT
| EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | COULOIR |  | ROT
| EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | COULOIR BOEDIC |  | ROT
| EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | COULOIR BOEDIC |  | ROT
| EXT CO2 2 KG ALU | COULOIR BOEDIC |  | KNOCK OUT
| EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | COULOIR BOEDIC |  | ROT
| EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | COULOIR BOEDIC |  | ROT
| EXT CO2 2 KG ALU | BUREAU SERVEUR BOEDIC |  | KNOCK OUT
| EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | COULOIR BOEDIC |  | ROT
| EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | COULOIR BOEDIC |  | ROT
| EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | COULOIR | ETAGE | ROT
| EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | COULOIR | ETAGE | ROT
| EXT CO2 2 KG ALU | TABL. ELEC | ETAGE | ROT
| EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | COULOIR | ETAGE | ROT
| EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | SALLE A MANGER | ETAGE | ROT
| EXT CO2 2 KG ALU | SALLE A MANGER | ETAGE | ROT
| EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | COULOIR | ETAGE | ROT
| EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | COULOIR | ETAGE | ROT
| EXT POUDRE POLYVALENTE 6 KG | CHAUFFERIE |  | ROT
| EXT POUDRE POLYVALENTE 6 KG | GROUPE ELECTROGENE |  | ROT
| EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | COULOIR | ETAGE | ROT
| EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | COULOIR | ETAGE | ROT
| EXT CO2 2 KG ALU | PASA |  | ROT
| EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | PASA |  | ROT
| EXT CO2 2 KG ALU | LOCAL TECH | ETAGE | ROT
| EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | COULOIR | RDC | MAT
| EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | COULOIR | 1ER ETAGE | MAT
| EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | ARCHIVES | RDC | MAT
| EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | BUANDERIE | RDC | MAT
| EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | LOCAL JARDIN | RDC | MAT
Residence Pasteur
| EXT POUDRE POLYVALENTE 6 KG | ESCALIER SECOURS CÔTÉ RUE | RDC | MAT
| EXT POUDRE POLYVALENTE 6 KG | PARKING | SS SOL | ROT
| EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | COULOIR | SS SOL | ROT
| EXT CO2 2 KG ALU | CUISINE | RDC | ANDRIEU
| EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | COULOIR | RDC | ROT
| EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | COULOIR | RDC | ROT
| EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | COULOIR | 1 | ROT
| EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | COULOIR | 1 | ROT
| EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | COULOIR | 2 | ROT
| EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | COULOIR | 2 | ROT
| EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | COULOIR | 3 | MAT
| EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | COULOIR | 3 | ROT
| EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | COULOIR | 4 | ROT
| EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | COULOIR | 4 | ROT
| EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | COULOIR | 4 | ROT
| EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | COULOIR | 3 | ROT
| EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | COULOIR | 2 | ROT
| EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | COULOIR | 1 | ROT
| EXT CO2 2 KG ALU | SSI | RDC | ROT
| EXT CO2 5 KG ALU | COULOIR | SS SOL | MAT
| EXT CO2 2 KG ALU | MACHINERIE ASCENSEUR |  | CMR
| EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | RESERVE | SOUS SOL | SICLI
| EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | RESERVE | SOUS SOL | SICLI
| EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | RESERVE | SOUS SOL | SICLI
Note on B18: SYSTEME DE DECTECTION INCENDIE
Note on B19: CENTRALISATEUR DE MISE EN SECURITE INCENDIE
Note on B21: SYSTEME DE DECTECTION INCENDIE
Note on B22: Cenralisateur de mise en securité incendie
Note on B27: DECLENCHEUR MANUEL
Note on B28: INDICATEURS D'ACTION
Note on B29: PORTE COUPE FEU
Note on B30: CLAPET COUPE FEU
Note on B35: ISSUE DE SECOURS
Note on B36: ALARME GENERALE SELECTIVE
Note on B43: SYSTEME DE DECTECTION INCENDIE
Note on B44: CENTRALISATEUR DE MISE EN SECURITE INCENDIE
Note on B46: SYSTEME DE DECTECTION INCENDIE
Note on B47: Cenralisateur de mise en securité incendie
Note on B52: DECLENCHEUR MANUEL
Note on B53: INDICATEURS D'ACTION
Note on B54: PORTE COUPE FEU
Note on B55: CLAPET COUPE FEU
Note on B60: ISSUE DE SECOURS
Note on B61: ALARME GENERALE SELECTIVE
Note on B69: SYSTEME DE DECTECTION INCENDIE
Note on B70: CENTRALISATEUR DE MISE EN SECURITE INCENDIE
Note on B72: SYSTEME DE DECTECTION INCENDIE
Note on B73: Cenralisateur de mise en securité incendie
Note on B78: DECLENCHEUR MANUEL
Note on B79: INDICATEURS D'ACTION
Note on B80: PORTE COUPE FEU
Note on B81: CLAPET COUPE FEU
Note on B86: ISSUE DE SECOURS
Note on B87: ALARME GENERALE SELECTIVE
Note on B94: SYSTEME DE DECTECTION INCENDIE
Note on B95: CENTRALISATEUR DE MISE EN SECURITE INCENDIE
Note on B97: SYSTEME DE DECTECTION INCENDIE
Note on B98: Cenralisateur de mise en securité incendie
Note on B103: DECLENCHEUR MANUEL
Note on B104: INDICATEURS D'ACTION
Note on B105: PORTE COUPE FEU
Note on B106: CLAPET COUPE FEU
Note on B111: ISSUE DE SECOURS
Note on B112: ALARME GENERALE SELECTIVE
Note on B353: SYSTEME DE DECTECTION INCENDIE
Note on B354: CENTRALISATEUR DE MISE EN SECURITE INCENDIE
Note on B356: SYSTEME DE DECTECTION INCENDIE
Note on B357: Cenralisateur de mise en securité incendie
Note on B365: DECLENCHEUR MANUEL
Note on B366: INDICATEURS D'ACTION
Note on B367: PORTE COUPE FEU
Note on B368: CLAPET COUPE FEU
Note on B373: ISSUE DE SECOURS
Note on B374: ALARME GENERALE SELECTIVE
Note on B381: SYSTEME DE DECTECTION INCENDIE
Note on B382: CENTRALISATEUR DE MISE EN SECURITE INCENDIE
Note on B384: SYSTEME DE DECTECTION INCENDIE
Note on B385: Cenralisateur de mise en securité incendie
Note on B393: DECLENCHEUR MANUEL
Note on B394: INDICATEURS D'ACTION
Note on B395: PORTE COUPE FEU
Note on B396: CLAPET COUPE FEU
Note on B401: ISSUE DE SECOURS
Note on B402: ALARME GENERALE SELECTIVE