## Feuil2
LISTE DES RESIDENCES LOT 1
Résidence Sabine de NANTEUIL |  | 2 RUE August RENOIR 56000 VANNES
Résidence la chaumière |  | 1 rue du val de kerbiler 56250 ELVEN
Résidences Parc Er Vor |  | 2 rue des chênes 56890 Meucon
CLIENT | VILLE / N° TEL | MAREVA - Parc er vor 56890 Meucon
| Nbre de visite |  |  |  | CONTRAT :
| SDI | CI1145
| CMSI |  | STT12
| MARQUE | Siemens | Siemens
BATTERIES | SDI | 2x12V-17Ah
| CMSI |  | 2x12V-24Ah
| AES |  |  | 4x12V-38Ah | 2x12V-1,2Ah
DETECTEURS | TYPE | DO1131 | DT1131
| NBRE | 195 | 11
| ANNEE | 2003 | 2003
| DM | 29
IA
ASSERVISSEMENTS | PCF | 18
| CCF | 13
| TRAPPES | 8
TOURELLES
| OUVRANTS | 25
| SKYDOME | 15
| IS | 10
| AGS | 15
| REPORT | 6 TR110
CLIENT | VILLE / N° TEL | LA CHAUMIERE 56250 ELVEN
| Nbre de visite |  |  |  | CONTRAT :
| SDI | FC 20
| CMSI |  | STT20
| MARQUE | Siemens | Siemens
BATTERIES | SDI
CMSI
| AES | AES 48-4B-S | 3
DETECTEURS | TYPE | FDO 221 | FDOOT221 | DM TP 10 L
| NBRE | 257 | 7 | 1
| ANNEE | 2013 | 2013
| DM | 19
IA
ASSERVISSEMENTS | PCF | 56
CCF
TRAPPES
TOURELLES
| OUVRANTS | 38
| SKYDOME | 18
IS
| AGS | 38
| REPORT | 6 TR110
| VILLE / N° TEL | CCAS Residence Sabine de Nanteuil 56000 Vannes
| Nbre de visite |  |  |  | CONTRAT :
| SDI | FC2020-1F
| CMSI |  | STT20
| MARQUE | SIEMENS | SIEMENS
BATTERIES | SDI | 2x12V-12Ah
| CMSI | 2x12V-12Ah
| AES | 1 aes 48
DETECTEURS | TYPE | FDO221
| NBRE | 161
| ANNEE | 2015
| TYPE | FDT221
| NBRE | 11
| ANNEE | 2015
| DM | 27
| IA | 125
ASSERVISSEMENTS | PCF | 17
CCF
| TRAPPES | 35
| TOURELLES | 6
| OUVRANTS | 10
SKYDOME
| IS | 13
| AGS | 8
| REPORT | 4
LISTE DES RESIDENCES LOT 2
Résidence les oréades |  | 24 rue Vincent Rouillé 56000 VANNES
Résidence du carmel |  | 24 rue Vincent Rouillé 56000 VANNES
résidence autonomie PASTEUR |  | 2 rue PASTEUR 56000 VANNES
Résidence du bois joli |  | 14 rue du bois joli 56230 QUESTEMBERT
résidence les métairies |  | 4 allée Jean BAUCHEREL 56130 nivillac
Parc du Carmel - Mareva 56000 Vannes
| Nbre de visite |  |  |  | CONTRAT :
| SDI | UTI COM
| CMSI |  | CMSI COM
| MARQUE | CHUBB | CHUBB
BATTERIES | SDI | 2x12V-38Ah
| CMSI |  | 2x12V-12Ah
| AES |  |  | 4x12V-17Ah
DETECTEURS | TYPE | IOSCAN+0 | IOSCAN+TV
| NBRE | 195 | 10
| ANNEE | 2019 | 2019
| DM | 11
| IA | 148
ASSERVISSEMENTS | PCF | 36
| CCF | 8
| TRAPPES | 38
| TOURELLES | 7
OUVRANTS
SKYDOME
| IS | 5
| AGS | 17
| REPORT | 4 TR31
| VILLE / N° TEL | MAREVA - Les Oréades 56000 Vannes
| Nbre de visite |  |  |  | CONTRAT :
| SDI | UTI.COM
| CMSI |  | TEN 5
| MARQUE | Chubb | Chubb
BATTERIES | SDI | 2x12V-17Ah
| CMSI |  | 2x12V17Ah
| AES |  |  | 2x12V-17Ah | 2x12V-17Ah
DETECTEURS | TYPE | ATSE SO12
| NBRE | 156
| ANNEE | 2015
| DM | 17
| IA | 92
ASSERVISSEMENTS | PCF | 19
CCF
| TRAPPES | 47
| TOURELLES | 11
OUVRANTS
SKYDOME
| IS | 4
AGS
| REPORT | 2x RS REP
OBSERVATIONS |  | observation: 2 NSA
| VILLE / N° TEL | CCAS Residence foyer Pasteur 56000 Vannes
| Nbre de visite |  |  |  | CONTRAT :
| SDI | UTI.COM
| CMSI | CMSCI.COM
| MARQUE | Chubb | Chubb
BATTERIES | SDI | 2x12V-17Ah
| CMSI |  | 2x12V17Ah
AES
DETECTEURS | TYPE | ISCAN M
| NBRE | 6
| ANNEE | 2007
| TYPE | ISCAN O
| NBRE | 211
| ANNEE | 2007
| DM | 20
| IA | 61
ASSERVISSEMENTS | PCF | 11
| CCF | 1
| TRAPPES | 17
| TOURELLES | 3
OUVRANTS
SKYDOME
| IS | 4
| AGS | 18
| REPORT | 7
#NAME? | VILLE / N° TEL | RESIDENCE DU BOIS JOLI 56230 QUESTEMBERT
| Nbre de visite |  |  |  | CONTRAT :
| SDI | UTI.COM
| CMSI | CMSCI.COM
| MARQUE | Chubb | Chubb
BATTERIES | SDI | 2x12V-17Ah
| CMSI |  | 2x12V17Ah
AES
DETECTEURS | TYPE | ISCAN M
| NBRE | 6
| ANNEE | 2007
| TYPE | ISCAN O | ISCAN TV
| NBRE | 203 | 24
ANNEE
| DM | 25
| IA | 146
ASSERVISSEMENTS | PCF | 8
CCF
TRAPPES
TOURELLES
| OUVRANTS | 22
SKYDOME
IS
AGS
REPORT
#NAME? | VILLE / N° TEL | RESIDENCE LES METAIRIES 56130 NIVILLAC
| Nbre de visite |  |  |  | CONTRAT :
| SDI | UTI.COM
| CMSI | CMSCI.COM
| MARQUE | Chubb | Chubb
BATTERIES | SDI
CMSI
AES
DETECTEURS | TYPE | ISCAN +O
| NBRE | 23
ANNEE
TYPE
NBRE
ANNEE
| DM | 14
IA
ASSERVISSEMENTS | PCF | 19
CCF
TRAPPES
TOURELLES
| OUVRANTS | 5
SKYDOME
IS
AGS
REPORT
LISTE DES RESIDENCES LOT 3
Résidence les NYMPHEAS |  | 17 RUE DU 505 RCC 56000 VANNES
| VILLE / N° TEL | MDR Les Nymphéas - MAREVA - 56000 Vannes
| Nbre de visite |  |  |  | CONTRAT :
| SDI | FORTE 360S
| CMSI |  | ANTARES 4
| MARQUE | DEF | DEF
BATTERIES | SDI | 2x12V-17Ah
| CMSI |  | 2x12V-17Ah
| AES | 2x12V-17Ah | 4x12V-24Ah | 2x12V-12Ah
DETECTEURS | TYPE | OA-O ET OA-T
| NBRE | 234 ET 4
| ANNEE | 2011
| DM | 31 (ref DMOA)
| IA | 155
ASSERVISSEMENTS | PCF | 24
| CCF | 14
| TRAPPES | 48
| TOURELLES | 8
OUVRANTS
SKYDOME
| IS | 13
| AGS | 23
| DS | 8
| FLASH | 2
| REPORT ALTRA+ | 5
LISTING DES EXTINCTEURS
CARMEL
| EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | RDC | KO
1 | EXT CO2 2 KG ALU | RDC | ANDRIEU
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | RDC | ROT
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | RDC | KO
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | RDC | ROT
1 | EXT CO2 2 KG ALU | RDC | Andrieu
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | RDC | ROT
1 | EXT CO2 2 KG ALU | RDC | KO
1 | EXT CO2 2 KG ALU | RDC | Knock Out
1 | EXT CO2 2 KG ALU | RDC | Andrieu
1 | EXT CO2 2 KG ALU | RDC | KO
1 | EXT CO2 2 KG ALU | RDC | KO
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | RDC | KO
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | RDC | ROT
1 | EXT CO2 2 KG ALU | RDC | KO
1 | EXT CO2 2 KG ALU | RDC | Andrieu
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | 1 | KO
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | 1 | KO
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | 1 | ROT
1 | EXT CO2 2 KG ALU | 1 | KO
1 | EXT CO2 2 KG ALU | 1 | Knock Out
1 | EXT CO2 2 KG ALU | 1 | Andrieu
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | 1 | KO
1 | EXT CO2 2 KG ALU | 1 | ANDRIEU
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | 1 | KO
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | 1 | ROT
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | 1 | KO
1 | EXT POUDRE POLYVALENTE 9 KG | SS SOL | CMR
1 | EXT POUDRE POLYVALENTE 6 KG | SS SOL | KO
1 | EXT POUDRE POLYVALENTE 6 KG | SS SOL | KO
1 | EXTINCTEUR EP 9L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | SS SOL | CMR
1 | EXT CO2 5 KG ALU | SS SOL | ANDRIEU
1 | EXT POUDRE POLYVALENTE 9 KG | SS SOL | KO
1 | EXTINCTEUR EP 9L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | SS SOL | KO
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | SS SOL | ROT
1 | EXT CO2 5 KG ALU | SS SOL | KO
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | RDC | KO
1 | EXTINCTEUR POUDRE 6KG D SMATIS GAMME TECHNIQUE | SS SOL | KO
1 | EXT CO2 2 KG ALU | S/SOL | ROT
1 | EXT POUDRE POLYVALENTE 9 KG |  | ROT
1 | EXT CO2 2 KG ALU | ETAGE | ROT
1
OREADES
| EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | RDC | CMR
1 | EXT CO2 2 KG ALU | RDC | ANDRIEU
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | RDC | KO
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | RDC | ROT
1 | EXT CO2 2 KG ALU | RDC | ANDRIEU
1 | EXT CO2 2 KG ALU | RDC | ANDRIEU
1 | EXT POUDRE POLYVALENTE 6 KG | RDC | ROT
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | RDC | ROT
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | RDC | ROT
1 | EXT CO2 2 KG ALU | RDC | ANDRIEU
1 | EXT CO2 5 KG ALU | RDC | ANDRIEU
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | RDC | KO
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | RDC | ROT
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | RDC | ROT
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | 1 | ROT
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | 1 | ROT
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | 1 | ROT
1 | EXT CO2 2 KG ALU | 1 | ANDRIEU
1 | EXT CO2 2 KG ALU | 1 | ANDRIEU
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | 1 | ROT
1 | EXT CO2 2 KG ALU | 1 | ANDRIEU
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | 1 | KO
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | 1 | ROT
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | 1 | ROT
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | 1 | ROT
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | RDC | KO
1 | EXTINCTEUR POUDRE 6KG D SMATIS GAMME TECHNIQUE | RDC | ROT
1
NYMPHEAS
| EXT CO2 2 KG ALU | RDC | ROT
1 | EXTINCTEUR POUDRE 6KG D SMATIS GAMME TECHNIQUE | RDC | ROT
1 | EXT CO2 5 KG ALU | RDC | KO
1 | EXT POUDRE POLYVALENTE 6 KG | RDC | ROT
1 | EXT CO2 2 KG ALU | RDC | ANDRIEU
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | RDC | KO
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | RDC | ROT
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | RDC | ROT
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | RDC | ROT
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | RDC | ROT
1 | EXT CO2 2 KG ALU | RDC | ANDRIEU
1 | EXT CO2 2 KG ALU | RDC | ANDRIEU
1 | EXT CO2 2 KG ALU | RDC | ANDRIEU
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | RDC | ROT
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | RDC | KNOCK OUT
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | RDC | ROT
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | RDC | KNOCK OUT
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | 1 | ROT
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | 1 | KNOCK OUT
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | 1 | ROT
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | 1 | KNOCK OUT
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | 1 | ROT
1 | EXT CO2 2 KG ALU | 1 | KNOCK OUT
1 | EXT CO2 2 KG ALU | 1 | KNOCK OUT
1 | EXT CO2 2 KG ALU | 1 | KNOCK OUT
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | 1 | ROT
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | 1 | KNOCK OUT
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | 1 | ROT
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | 2 | KNOCK OUT
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | 2 | ROT
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | 2 | KNOCK OUT
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | 2 | ROT
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | 2 | ROT
1 | EXT CO2 2 KG ALU | 2 | ANDRIEU
1 | EXT CO2 2 KG ALU | 2 | ANDRIEU
1 | EXT CO2 2 KG ALU | 2 | ANDRIEU
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | 2 | ROT
1 | EXT CO2 5 KG ALU | 3 | ANDRIEU
1 | EXT CO2 2 KG ALU | 2 | ANDRIEU
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | 2 | ROT
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | 1 | ROT
1 | EXT CO2 2 KG ALU | 1 | ROT
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | 1 | ROT
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | 1 | ROT
1 | EXTINCTEUR EP 6L+ADD SMATIS GAMME TECHNIQUE | RDC | ROT
1 | EXTINCTEUR POUDRE 6KG D SMATIS GAMME TECHNIQUE | EXT | ROT
1 | EXT EAU PULVERISEE 9L + AFFF |  | ROT
1
PARC ER VOR
| EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | RDC | ROT
1 | EXT CO2 2 KG ALU | RDC | ROT
1 | EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | RDC | ROT
1 | EXT CO2 2 KG ALU | RDC | ROT
1 | EXT CO2 2 KG ALU | RDC | ROT
1 | EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | RDC | ROT
1 | EXT CO2 2 KG ALU | RDC | ROT
1 | EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | RDC | ROT
1 | EXT CO2 2 KG ALU | RDC | ROT
1 | EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | RDC | ROT
1 | EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | RDC | ROT
1 | EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | RDC | ROT
1 | EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | RDC | ROT
1 | EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | RDC | ROT
1 | EXT CO2 2 KG ALU | RDC | ROT
1 | EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | RDC | ROT
1 | EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | RDC | ROT
1 | EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | 1 | ROT
1 | EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | RDC | ROT
1 | EXT CO2 2 KG ALU | RDC | ROT
1 | EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | RDC | ROT
1 | EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | 1 | ROT
1 | EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | RDC | ROT
1 | EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | RDC | ROT
1 | EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | RDC | ROT
1 | EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | RDC | ROT
1 | EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | RDC | ROT
1 | EXT CO2 2 KG ALU | RDC | ROT
1 | EXT CO2 2 KG ALU | RDC | ROT
1 | EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | 1 | ROT
1 | EXT CO2 2 KG ALU | 1 | ROT
1 | EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | 1 | ROT
1 | EXT CO2 2 KG ALU | 1 | ROT
1 | EXT CO2 2 KG ALU | 1 | KO
1 | EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | 1 | ROT
1 | EXT CO2 2 KG ALU | 1 | ROT
1 | EXT CO2 2 KG ALU | 1 | ROT
1 | EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | 1 | ROT
1 | EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | 1 | ROT
1 | EXT CO2 2 KG ALU | 1 | ROT
1 | EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | 1 | KO
1 | EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | 1 | KO
1 | EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | 1 | ROT
1 | EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | 1 | ROT
1 | EXT CO2 2 KG ALU | 1 | ROT
1 | EXT CO2 2 KG ALU | EXT | ROT
1 | EXT CO2 2 KG ALU | EXT | ROT
1 | EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | EXT | ROT
1 | EXT POUDRE POLYVALENTE 6 KG | EXT | ROT
1 | EXT POUDRE POLYVALENTE 6 KG | EXT | ROT
1 | EXT CO2 5 KG ALU | EXT | ROT
1 | EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | EXT | ROT
1 | EXT EAU PULVERISEE 9L + AFFF |  | ROT
1 | EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF |  | ROT
1 | EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF |  | ROT
1 | EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF |  | ROT
1 | EXT POUDRE POLYVALENTE 6 KG |  | ROT
1
LISTING DU DESEMFUMAGE
parc du carmel
| exutoire | 4
| commande sdn meca simple | 4
| commande desemfumage | 4
| scelle de garantie | 4
| frais de gestion de dossier | 1
| vacation verif desemfumage | 1
les oréades
| exutoire | 2
| commande sdn meca simple | 2
| scelle de garantie | 2
| frais de gestion de dossier | 1
| vacation verif desemfumage | 1
parc er vor
| exutoire |  | 2
| commande sdn pneu O/F |  | 1
| commande pneu ouverture simple |  | 1
| commande sdn meca simple |  | 1
| APS CO2 60 GRS N |  | 2
| APS CO2 20 GRS |  | 1
| test etenchéité coffret ouv simple |  | 1
| test etenchéité coffret ouv fermeture |  | 1
| participation denat de cartouche CO2 |  | 3
| scelle de garantie |  | 3
| frais de gestion de dossier |  | 1
| vacation verif desemfumage |  | 1
les nymphéas
| exutoire |  | 1
| commande sdn meca simple |  | 1
| scelle de garantie |  | 1
| frais de gestion de dossier |  | 1
| vacation verif desemfumage |  | 1
LOT 5
EXTINCTEUR ET DESEMFUMAGE NATUREL POUR LE CCAS DE VANNES
LISTING DES EXTINCTEURS
Résidence Sabine de Nanteuil
| Descriptif | Emplacement | Bâtiment | Marque
| EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | ENTREE |  | ROT
| EXT CO2 2 KG ALU | SECRETARIAT |  | ROT
| EXT CO2 2 KG ALU | COULOIR BAIE INFO |  | ROT
| EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | COULOIR |  | ROT
| EXT CO2 2 KG ALU | LINGERIE |  | ROT
| EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | COULOIR |  | ROT
| EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | COULOIR DECHETS |  | ROT
| EXT CO2 5 KG ALU | CUISINE |  | ROT
| EXT CO2 2 KG ALU | CUISINE |  | ROT
| EXT POUDRE POLYVALENTE 6 KG | ATELIER |  | ROT
| EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | SORTIE SECOURS CUISINE |  | ROT
| EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | SALLE ANIMATION |  | ROT
| EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | COULOIR |  | ROT
| EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | COULOIR |  | ROT
| EXT CO2 2 KG ALU | COULOIR |  | ROT
| EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | SALLE A MANGER |  | ROT
| EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | COULOIR |  | ROT
| EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | COULOIR |  | ROT
| EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | COULOIR |  | ROT
| EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | COULOIR BOEDIC |  | ROT
| EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | COULOIR BOEDIC |  | ROT
| EXT CO2 2 KG ALU | COULOIR BOEDIC |  | KNOCK OUT
| EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | COULOIR BOEDIC |  | ROT
| EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | COULOIR BOEDIC |  | ROT
| EXT CO2 2 KG ALU | BUREAU SERVEUR BOEDIC |  | KNOCK OUT
| EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | COULOIR BOEDIC |  | ROT
| EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | COULOIR BOEDIC |  | ROT
| EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | COULOIR | ETAGE | ROT
| EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | COULOIR | ETAGE | ROT
| EXT CO2 2 KG ALU | TABL. ELEC | ETAGE | ROT
| EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | COULOIR | ETAGE | ROT
| EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | SALLE A MANGER | ETAGE | ROT
| EXT CO2 2 KG ALU | SALLE A MANGER | ETAGE | ROT
| EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | COULOIR | ETAGE | ROT
| EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | COULOIR | ETAGE | ROT
| EXT POUDRE POLYVALENTE 6 KG | CHAUFFERIE |  | ROT
| EXT POUDRE POLYVALENTE 6 KG | GROUPE ELECTROGENE |  | ROT
| EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | COULOIR | ETAGE | ROT
| EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | COULOIR | ETAGE | ROT
| EXT CO2 2 KG ALU | PASA |  | ROT
| EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | PASA |  | ROT
| EXT CO2 2 KG ALU | LOCAL TECH | ETAGE | ROT
| EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | COULOIR | RDC | MAT
| EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | COULOIR | 1ER ETAGE | MAT
| EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | ARCHIVES | RDC | MAT
| EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | BUANDERIE | RDC | MAT
| EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | LOCAL JARDIN | RDC | MAT
Residence Pasteur
| EXT POUDRE POLYVALENTE 6 KG | ESCALIER SECOURS CÔTÉ RUE | RDC | MAT
| EXT POUDRE POLYVALENTE 6 KG | PARKING | SS SOL | ROT
| EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | COULOIR | SS SOL | ROT
| EXT CO2 2 KG ALU | CUISINE | RDC | ANDRIEU
| EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | COULOIR | RDC | ROT
| EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | COULOIR | RDC | ROT
| EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | COULOIR | 1 | ROT
| EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | COULOIR | 1 | ROT
| EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | COULOIR | 2 | ROT
| EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | COULOIR | 2 | ROT
| EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | COULOIR | 3 | MAT
| EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | COULOIR | 3 | ROT
| EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | COULOIR | 4 | ROT
| EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | COULOIR | 4 | ROT
| EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | COULOIR | 4 | ROT
| EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | COULOIR | 3 | ROT
| EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | COULOIR | 2 | ROT
| EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | COULOIR | 1 | ROT
| EXT CO2 2 KG ALU | SSI | RDC | ROT
| EXT CO2 5 KG ALU | COULOIR | SS SOL | MAT
| EXT CO2 2 KG ALU | MACHINERIE ASCENSEUR |  | CMR
| EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | RESERVE | SOUS SOL | SICLI
| EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | RESERVE | SOUS SOL | SICLI
| EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | RESERVE | SOUS SOL | SICLI
Foyer de jeunes travailleurs
| EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | COULOIR | 3ème | CHUBB
| EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | COULOIR | 3ème | CHUBB
| EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | COULOIR | 2ème | CHUBB
| EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | COULOIR | 2ème | CHUBB
| EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | COULOIR | 1er | CHUBB
| EXT CO2 2 KG ALU | LINGERIE | 1er | CHUBB
| EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | COULOIR | 1er | CHUBB
| EXT POUDRE POLYVALENTE 6 KG | SOUS STATION | SOUS SOL | CHUBB
| EXT POUDRE POLYVALENTE 6 KG | CHAUFFERIE | RDC | CHUBB
| EXT CO2 2 KG ALU | BUANDERIE | RDC | CHUBB
| EXT CO2 2 KG ALU | ENTREE | RDC | CHUBB
| EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | SALLE | RDC | CHUBB
| EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | ENTREE | RDC | CHUBB
| EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | COULOIR | RDC | CHUBB
| EXT CO2 5 KG TOP | TGBT Réserve extérieure | rdc | CHUBB
| EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | ESCALIER | RDC | CHUBB
| EXT EAU PULVERISEE 6L + AFFF | GARAGE | RDC | CHUBB
intégrer désenfumage naturel sdn fjt et pasteur
Résidence Sabine de Nanteuil
| COFFRET CO2-O/F-100G | Unité Ile de Boëdig placard technique aile droite | rdc
| COFFRET CO2-O/F-100G | Unité île de Boëdig relais soins | rdc
| DISPOSITIF D'EVACUATION FUMEE | Unité Ile de Boëdig aile droite | rdc
| DISPOSITIF D'EVACUATION FUMEE | Unité Ile de Boëdig aile droite | rdc
| DISPOSITIF D'EVACUATION FUMEE | Unité Ile de Boëdig aile gauche | rdc
| DISPOSITIF D'EVACUATION FUMEE | Unité Ile de Boëdig aile gauche | rdc
| DISPOSITIF D'EVACUATION FUMEE | Unité Ile de Boëdig centre | rdc
| TREUIL | cage d'escalier | 1er
| DISPOSITIF D'EVACUATION FUMEE | cage d'escalier | 1er
| COFFRET CO2-0-20G | cage 2 | rdc
| TREUIL | cage 2 | 1er
| DISPOSITIF D'EVACUATION FUMEE | cage 2 | 1er
| COFFRET CO2-0-20G | cage 3 | rdc
| TREUIL | cage 3 | 1er
| DISPOSITIF D'EVACUATION FUMEE | cage 3 | 1er
Residence Pasteur
| COFFRET CO2-0-20G | cage d'escalier centrale | rdc
| DISPOSITIF D'EVACUATION FUMEE | cage d'escalier centrale toit | 4ème
| TREUIL | cage d'escalier centrale | 4ème
| DISPOSITIF D'EVACUATION FUMEE | cage d'escalier droite toit | 4ème
| TREUIL | cage d'escalier droite | 4ème
| COFFRET CO2-0-20G | cage d'escalier droite | rdc
| DISPOSITIF D'EVACUATION FUMEE | cage d'escalier gauche toit | 4ème
| TREUIL | cage d'escalier gauche | 4ème
| COFFRET CO2-0-20G | cage d'escalier gauche | rdc
Foyer de jeunes travailleurs
| COFFRET CO2 - O - 20G | escalier centrale | RDC
| COFFRET CO2-0-20G | cage d'escalier | RDC
| TREUIL | cage d'escalier | 3ème étage
| TREUIL | cage d'escalier | 3ème étage
| DISPOSITIF D'EVACUATION FUMEE | cage d'escalier | 3ème étage
| DISPOSITIF D'EVACUATION FUMEE | cage d'escalier | 3ème étage
Note on B13: SYSTEME DE DECTECTION INCENDIE
Note on B14: CENTRALISATEUR DE MISE EN SECURITE INCENDIE
Note on B16: SYSTEME DE DECTECTION INCENDIE
Note on B17: Cenralisateur de mise en securité incendie
Note on B22: DECLENCHEUR MANUEL
Note on B23: INDICATEURS D'ACTION
Note on B24: PORTE COUPE FEU
Note on B25: CLAPET COUPE FEU
Note on B30: ISSUE DE SECOURS
Note on B31: ALARME GENERALE SELECTIVE
Note on B39: SYSTEME DE DECTECTION INCENDIE
Note on B40: CENTRALISATEUR DE MISE EN SECURITE INCENDIE
Note on B42: SYSTEME DE DECTECTION INCENDIE
Note on B43: Cenralisateur de mise en securité incendie
Note on B48: DECLENCHEUR MANUEL
Note on B49: INDICATEURS D'ACTION
Note on B50: PORTE COUPE FEU
Note on B51: CLAPET COUPE FEU
Note on B56: ISSUE DE SECOURS
Note on B57: ALARME GENERALE SELECTIVE
Note on B64: SYSTEME DE DECTECTION INCENDIE
Note on B65: CENTRALISATEUR DE MISE EN SECURITE INCENDIE
Note on B67: SYSTEME DE DECTECTION INCENDIE
Note on B68: Cenralisateur de mise en securité incendie
Note on B76: DECLENCHEUR MANUEL
Note on B77: INDICATEURS D'ACTION
Note on B78: PORTE COUPE FEU
Note on B79: CLAPET COUPE FEU
Note on B84: ISSUE DE SECOURS
Note on B85: ALARME GENERALE SELECTIVE
Note on B102: SYSTEME DE DECTECTION INCENDIE
Note on B103: CENTRALISATEUR DE MISE EN SECURITE INCENDIE
Note on B105: SYSTEME DE DECTECTION INCENDIE
Note on B106: Cenralisateur de mise en securité incendie
Note on B111: DECLENCHEUR MANUEL
Note on B112: INDICATEURS D'ACTION
Note on B113: PORTE COUPE FEU
Note on B114: CLAPET COUPE FEU
Note on B119: ISSUE DE SECOURS
Note on B120: ALARME GENERALE SELECTIVE
Note on B127: SYSTEME DE DECTECTION INCENDIE
Note on B128: CENTRALISATEUR DE MISE EN SECURITE INCENDIE
Note on B130: SYSTEME DE DECTECTION INCENDIE
Note on B131: Cenralisateur de mise en securité incendie
Note on B136: DECLENCHEUR MANUEL
Note on B137: INDICATEURS D'ACTION
Note on B138: PORTE COUPE FEU
Note on B139: CLAPET COUPE FEU
Note on B144: ISSUE DE SECOURS
Note on B145: ALARME GENERALE SELECTIVE
Note on B154: SYSTEME DE DECTECTION INCENDIE
Note on B155: CENTRALISATEUR DE MISE EN SECURITE INCENDIE
Note on B157: SYSTEME DE DECTECTION INCENDIE
Note on B158: Cenralisateur de mise en securité incendie
Note on B166: DECLENCHEUR MANUEL
Note on B167: INDICATEURS D'ACTION
Note on B168: PORTE COUPE FEU
Note on B169: CLAPET COUPE FEU
Note on B174: ISSUE DE SECOURS
Note on B175: ALARME GENERALE SELECTIVE
Note on B182: SYSTEME DE DECTECTION INCENDIE
Note on B183: CENTRALISATEUR DE MISE EN SECURITE INCENDIE
Note on B185: SYSTEME DE DECTECTION INCENDIE
Note on B186: Cenralisateur de mise en securité incendie
Note on B194: DECLENCHEUR MANUEL
Note on B195: INDICATEURS D'ACTION
Note on B196: PORTE COUPE FEU
Note on B197: CLAPET COUPE FEU
Note on B202: ISSUE DE SECOURS
Note on B203: ALARME GENERALE SELECTIVE
Note on B210: SYSTEME DE DECTECTION INCENDIE
Note on B211: CENTRALISATEUR DE MISE EN SECURITE INCENDIE
Note on B213: SYSTEME DE DECTECTION INCENDIE
Note on B214: Cenralisateur de mise en securité incendie
Note on B222: DECLENCHEUR MANUEL
Note on B223: INDICATEURS D'ACTION
Note on B224: PORTE COUPE FEU
Note on B225: CLAPET COUPE FEU
Note on B230: ISSUE DE SECOURS
Note on B231: ALARME GENERALE SELECTIVE