## Feuil2
LISTE DES RÉSIDENCES LOT 1
Résidence Sabine de NANTEUIL |  | 2 Rue Auguste Renoir 56000 VANNES
Résidence la Chaumière |  | 1 Rue du val de Kerbiler 56250 ELVEN
Résidences Parc Er Vor |  | 2 Rue des chênes 56890 MEUCON
CLIENT | VILLE / N° TEL | MAREVA - Parc Er Vor 56890 MEUCON
| Nbre de visite |  |  |  | CONTRAT :
| SDI | CI1145
| CMSI |  | STT12
| MARQUE | Siemens | Siemens
BATTERIES | SDI | 2x12V-17Ah
| CMSI |  | 2x12V-24Ah
| AES |  |  | 4x12V-38Ah | 2x12V-1,2Ah
DETECTEURS | TYPE | DO1131 | DT1131
| NBRE | 195 | 11
| ANNEE | 2003 | 2003
| DM | 29
IA
ASSERVISSEMENTS | PCF | 22
| CCF | 13
| TRAPPES | 8
TOURELLES
| OUVRANTS | 25
| SKYDOME | 15
| IS | 11
| AGS | 15
| REPORT | 6 TR110
CLIENT | VILLE / N° TEL | La Chaumière 56250 ELVEN
| Nbre de visite |  |  |  | CONTRAT :
| SDI | FC 20
| CMSI |  | STT20
| MARQUE | Siemens | Siemens
BATTERIES | SDI
CMSI
| AES | AES 48-4B-S | 3
DETECTEURS | TYPE | FDO 221 | FDOOT221 | DM TP 10 L
| NBRE | 257 | 7 | 1
| ANNEE | 2013 | 2013
| DM | 19
IA
ASSERVISSEMENTS | PCF | 56
CCF
TRAPPES
TOURELLES
| OUVRANTS | 38
| SKYDOME | 18
IS
| AGS | 38
| REPORT | 6 TR110
| VILLE / N° TEL | CCAS Résidence Sabine de Nanteuil 56000 Vannes
| Nbre de visite |  |  |  | CONTRAT :
| SDI | FC2020-1F
| CMSI |  | STT20
| MARQUE | SIEMENS | SIEMENS
BATTERIES | SDI | 2x12V-12Ah
| CMSI | 2x12V-12Ah
| AES | 1 aes 48
DETECTEURS | TYPE | FDO221
| NBRE | 161
| ANNEE | 2015
| TYPE | FDT221
| NBRE | 11
| ANNEE | 2015
| DM | 27
| IA | 125
ASSERVISSEMENTS | PCF | 17
CCF
| TRAPPES | 35
| TOURELLES | 6
| OUVRANTS | 10
SKYDOME
| IS | 13
| AGS | 8
| REPORT | 4
LISTE DES RÉSIDENCES LOT 2
Résidence les Oréades |  | 26 Rue Vincent Rouillé 56000 VANNES
Résidence le Parc du Carmel |  | 26 rue Vincent Rouillé 56000 VANNES
Résidence Autonomie Pasteur |  | 2 Rue Pasteur 56000 VANNES
Résidence du Bois Joli |  | 14 rue du Bois Joli 56230 QUESTEMBERT
MAREVA - Le Parc du Carmel 56000 Vannes
| Nbre de visite |  |  |  | CONTRAT :
| SDI | UTI COM
| CMSI |  | CMSI COM
| MARQUE | CHUBB | CHUBB
BATTERIES | SDI | 2x12V-38Ah
| CMSI |  | 2x12V-12Ah
| AES |  |  | 4x12V-17Ah
DETECTEURS | TYPE | IOSCAN+0 | IOSCAN+TV
| NBRE | 178 | 10
| ANNEE | 2019 | 2019
| DM | 9
| IA | 92
ASSERVISSEMENTS | PCF | 54
| CCF | 8
| TRAPPES | 34
| TOURELLES | 7
OUVRANTS
SKYDOME
| IS | 4
| AGS | 17
| REPORT | 20 ?
| VILLE / N° TEL | MAREVA - Les Oréades 56000 Vannes
| Nbre de visite |  |  |  | CONTRAT :
| SDI | UTI.COM
| CMSI |  | TEN 5
| MARQUE | Chubb | Chubb
BATTERIES | SDI | 2x12V-17Ah
| CMSI |  | 2x12V17Ah
| AES |  |  | 2x12V-17Ah | 2x12V-17Ah
DETECTEURS | TYPE | ATSE SO12
| NBRE | 156
| ANNEE | 2015
| DM | 15
| IA | 92
ASSERVISSEMENTS | PCF | 47
CCF
| TRAPPES | 48
| TOURELLES | 11
OUVRANTS
SKYDOME
| IS | 4
| AGS | 20
| REPORT | 2x RS REP
OBSERVATIONS |  | observation: 2 NSA
| VILLE / N° TEL | CCAS Residence Autonomie Pasteur 56000 Vannes
| Nbre de visite |  |  |  | CONTRAT :
| SDI | UTI.COM
| CMSI | CMSCI.COM
| MARQUE | Chubb | Chubb
BATTERIES | SDI | 2x12V-17Ah
| CMSI |  | 2x12V17Ah
AES
DETECTEURS | TYPE | ISCAN M
| NBRE | 3
| ANNEE | 2007
| TYPE | ISCAN O
| NBRE | 220
| ANNEE | 2007
| DM | 20
| IA | 61
ASSERVISSEMENTS | PCF | 5
| CCF | 1
| TRAPPES | 27
| TOURELLES | 3
OUVRANTS
SKYDOME
| IS | 3
| AGS | 18
| REPORT | 7
| VILLE / N° TEL | Résidence du Bois Joli 56230 QUESTEMBERT
| Nbre de visite |  |  |  | CONTRAT :
| SDI | UTI.COM
| CMSI | CMSI.COM
| MARQUE | Chubb | Chubb
BATTERIES | SDI | 2x12V-17Ah
| CMSI |  | 2x12V17Ah
AES
DETECTEURS | TYPE | ISCAN M
| NBRE | 6
| ANNEE | 2007
| TYPE | ISCAN O | ISCAN TV
| NBRE | 203 | 24
ANNEE
| DM | 25
| IA | 146
ASSERVISSEMENTS | PCF | 36
CCF
| TRAPPES | 64
TOURELLES
OUVRANTS
SKYDOME
| IS | 15
| AGS | 18
REPORT
LISTE DES RÉSIDENCES LOT 3
Résidence les Nymphéas |  | 17 Rue du 505ème RCC 56000 VANNES
| VILLE / N° TEL | MAREVA - Les Nymphéas 56000 Vannes
| Nbre de visite |  |  |  | CONTRAT :
| SDI | FORTE 360S
| CMSI |  | ANTARES 4
| MARQUE | DEF | DEF
BATTERIES | SDI | 2x12V-17Ah
| CMSI |  | 2x12V-17Ah
| AES | 2x12V-17Ah | 4x12V-24Ah | 2x12V-12Ah
DETECTEURS | TYPE | OA-O ET OA-T
| NBRE | 234 ET 4
| ANNEE | 2011
| DM | 31 (ref DMOA)
| IA | 155
ASSERVISSEMENTS | PCF | 24
| CCF | 14
| TRAPPES | 48
| TOURELLES | 8
OUVRANTS
SKYDOME
| IS | 13
| AGS | 23
| DS | 8
| FLASH | 2
| REPORT ALTRA+ | 5
LISTE DES RÉSIDENCES LOT 4
Résidence le Parc du Carmel |  | 26 Rue Vincent Rouillé 56000 VANNES
Résidence les Oréades |  | 26 Rue Vincent Rouillé 56000 VANNES
Résidence Les Nymphéas |  | 17 Rue du 505ème RCC 56000 VANNES
Résidence Parc Er Vor |  | 2 Rue des Chênes 56890 MEUCON
LISTING DES EXTINCTEURS
RÉSIDENCE LE PARC DU CARMEL
1 | ROT 2A-12AL CO2 2KG |  | RDC | Accueil de jour
1 | ROT 2A-12AL CO2 2KG |  | RDC | OFFICE
1 | ROT 2A-12AL CO2 2KG |  | 1 | OFFICE
1 | IN CO2 2KG |  | 1 | cuisine
1 | IN CO2 2KG |  | RDC | LOCAL SSI
1 | IN CO2 2KG |  | RDC | OFFICE
1 | IN CO2 2KG |  | 1 | PLONGE
1 | IN CO2 2KG |  | RDC | PLONGE
1 | IN CO2 2 E.S |  | RDC | LOCAL MÉNAGE
1 | IN CO2 2 E.S |  | RDC | Salle de soins
1 | IN CO2 2 E.S |  | RDC | cuisine
1 | IN CO2 2 E.S |  | RDC | Cuisine personnel
1 | IN CO2 2 E.S |  | RDC | Salle de soins
1 | IN CO2 2 E.S |  | 1 | Salle de soins
1 | IN CO2 2 E.S |  | ssol | MACHINERIE ASCENSEUR
1 | IN CO2 2 E.S |  | 1 | MACHINERIE ASCENSEUR
1 | IN CO2 2 E.S |  | 1 | OFFICE
1 | IN CO2 2 E.S |  | RDC | Salon de coiffure
1 | IN CO2 2KG |  | RDC | LOCAL INFORMATIQUE C
1 | CRISTAL TOP 5 E.S |  | ssol | MACHINERIE ASCENSEUR
1 | CRISTAL TOP 5 E.S |  | ssol | Tgbt
1 | ROT F46EP 6L |  | RDC | Accueil de jour
1 | ROT F46EP 6L |  | RDC | COULOIR
1 | ROT F46EP 6L |  | RDC | COULOIR
1 | ROT F46EP 6L |  | RDC | COULOIR
1 | ROT F46EP 6L |  | RDC | COULOIR
1 | ROT F46EP 6L |  | RDC | COULOIR
1 | ROT F46EP 6L |  | RDC | COULOIR
1 | ROT F46EP 6L |  | 1 | COULOIR
1 | ROT F46EP 6L |  | 1 | COULOIR
1 | ROT F46EP 6L |  | 1 | COULOIR
1 | ROT F46EP 6L |  | 1 | COULOIR
1 | ROT F46EP 6L |  | 1 | COULOIR
1 | ROT F46EP 6L |  | 1 | COULOIR
1 | ROT F46EP 6L |  | RDC | HALL
1 | ROT F46EP 6L |  | RDC | COULOIR
1 | ROT F46EP 6L |  | 1 | COULOIR
1 | ROT F46EP 6L |  | 1 | COULOIR
1 | ROT F46EP 6L |  | 1 | COULOIR
1 | ROT F46EP 6L |  | RDC | COULOIR ADMINISTRATI
1 | VULCAIN SK6 M E6 AFFF |  | 1 | Accueil de jour
1 | VULCAIN SK6 M E6 AFFF |  | RDC | COULOIR
1 | INTEGRAL E6 AFFF |  | RDC | COFFRET EXTER
1 | INTEGRAL E6 AB SANS FLUOR |  | RDC | COULOIR
1 | INTEGRAL E6 AB SANS FLUOR |  | RDC | COULOIR
1 | INTEGRAL E6 AB SANS FLUOR |  | 1 | COULOIR
1 | INTEGRAL E6 AB SANS FLUOR |  | RDC | salle
1 | ROT F26PPL P6 ABC |  | ssol | CHAUFFERIE
1 | ROT F26PPL P6 ABC |  | ssol | CHAUFFERIE
1 | ROT F49EP 9L |  | ssol | LOCAL POUBELLES
1 | VULCAIN SK9 M E9 AFFF |  | ssol | COULOIR
1 | VULCAIN P9M P9 ABC |  | ssol | Coffret extérieur
1 | ANDRIEU P9 9KG ABC VULCAIN |  | ssol | LOCAL RANGEMENT
1 | INTEGRAL P9 ABC |  | SS SOL | BUREAU ATELIER
1 | INTEGRAL P9 ABC |  | exterieur | GROUPE ELECTROGENE
RÉSIDENCE LES ORÉADES
1 | ROT 2A-12AL CO2 2KG |  | exterieur | Coffret TGBT
1 | IN CO2 2 E.S |  | 1 | COULOIR
1 | IN CO2 2 E.S |  | RDC | COULOIR
1 | IN CO2 2 E.S |  | 1 | COULOIR
1 | IN CO2 2 E.S |  | RDC | cuisine
1 | IN CO2 2KG |  | RDC | MACHINERIE ASCENSEUR
1 | IN CO2 2 E.S |  | RDC | Salle de soins
1 | IN CO2 2 E.S |  | 1 | cuisine
1 | CRISTAL TOP 5 E.S |  | RDC | accès ssol
1 | ROT F46EP 6L |  | 1 | COULOIR
1 | ROT F46EP 6L |  | RDC | COULOIR
1 | ROT F46EP 6L |  | RDC | COULOIR
1 | ROT F46EP 6L |  | RDC | COULOIR
1 | VULCAIN SK6 M E6 AFFF |  | 1 | COULOIR
1 | VULCAIN SK6 M E6 AFFF |  | RDC | entrée hall
1 | VULCAIN SK6 M E6 AFFF |  | 1 | salle repas
1 | VULCAIN SK6 M E6 AFFF |  | RDC | salle repas
1 | VULCAIN SK6 M E6 AFFF |  | 1 | Salle repos
1 | INTEGRAL E6 AFFF |  | 1 | CAGE ESCALIER
1 | INTEGRAL E6 AFFF |  | RDC | COULOIR
1 | INTEGRAL E6 AFFF |  | RDC | COULOIR
1 | INTEGRAL E6 AFFF |  | 1 | COULOIR
1 | INTEGRAL E6 AFFF |  | 1 | COULOIR
1 | INTEGRAL E6 AFFF |  | RDC | COULOIR VESTIAIRES
1 | INTEGRAL E6 AFFF |  | RDC | COFFRET EXT
1 | INTEGRAL E6 AB SANS FLUOR |  | 1 | COULOIR
1 | INTEGRAL P6 ABC |  | RDC | CHAUFFERIE GAZ
1 | INTEGRAL P6 ABC |  | RDC | CHAUFFERIE GAZ
RÉSIDENCE LES NYMPHÉAS
1 | IN CO2 2 E.S |  | 1 | COULOIR
1 | IN CO2 2 E.S |  | RDC | COULOIR OFFICE
1 | IN CO2 2 E.S |  | 1 | COULOIR OFFICE
1 | IN CO2 2 E.S |  | RDC | INFIRMERIE
1 | IN CO2 2 E.S |  | 1 | INFIRMERIE
1 | IN CO2 2 E.S |  | 1 | OFFICE
1 | IN CO2 2 E.S |  | RDC | OFFICE
1 | IN CO2 2 E.S |  | RDC | LOCAL ÉLECTRIQUE
1 | IN CO2 2 E.S |  | 2 | COULOIR OFFICE
1 | IN CO2 2 E.S |  | 2 | cuisine
1 | IN CO2 2 E.S |  | 2 | INFIRMERIE
1 | IN CO2 2 E.S |  | 2 | OFFICE
1 | IN CO2 2 E.S |  | RDC | LOCAL TGS
1 | CRISTAL TOP 5 E.S |  | RDC | Tgbt
1 | CRISTAL TOP 5 E.S |  | 3 | Mach ascenseur
1 | ROT F46EP 6L |  | RDC | COULOIR
1 | ROT F46EP 6L |  | 2 | COULOIR
1 | ROT F46EP 6L |  | RDC | GRANDE SALLE
1 | ROT F46EP 6L |  | RDC | COULOIR
1 | ROT F46EP 6L |  | 1 | COULOIR
1 | ROT F46EP 6L |  | 1 | COULOIR
1 | ROT F46EP 6L |  | 1 | COULOIR
1 | ROT F46EP 6L |  | 2 | couloir ch219
1 | VULCAIN SK6 M E6 AFFF |  | RDC | COULOIR
1 | VULCAIN SK6 M E6 AFFF |  | RDC | COULOIR
1 | VULCAIN SK6 M E6 AFFF |  | 2 | COULOIR
1 | VULCAIN SK6 M E6 AFFF |  | 1 | SALLE À MANGER
1 | VULCAIN SK6 M E6 AFFF |  | 2 | SALLE À MANGER
1 | INTEGRAL E6 AFFF |  | 1 | COULOIR
1 | INTEGRAL E6 AFFF |  | 1 | COULOIR
1 | INTEGRAL E6 AFFF |  | RDC | COULOIR
1 | INTEGRAL E6 AFFF |  | RDC | COULOIR
1 | INTEGRAL E6 AFFF |  | RDC | HALL ACCUEIL
1 | INTEGRAL E6 AFFF |  | RDC | SALLE À MANGER
1 | INTEGRAL E6 AB SANS FLUOR |  | 2 | ASCENSEUR
1 | INTEGRAL E6 AB SANS FLUOR |  | RDC | COULOIR
1 | INTEGRAL E6 AB SANS FLUOR |  | 1 | COULOIR
1 | INTEGRAL E6 AB SANS FLUOR |  | 1 | COULOIR
1 | INTEGRAL E6 AB SANS FLUOR |  | 1 | COULOIR
1 | INTEGRAL E6 AB SANS FLUOR |  | 1 | COULOIR
1 | INTEGRAL E6 AB SANS FLUOR |  | 1 | COULOIR
1 | INTEGRAL E6 AB SANS FLUOR |  | 2 | COULOIR
1 | INTEGRAL E6 AB SANS FLUOR |  | 2 | COULOIR
1 | INTEGRAL P6 ABC |  | RDC | Coffret extérieur
1 | INTEGRAL P6 ABC |  | RDC | CHAUFFERIE
1 | INTEGRAL E9 AFFF |  | RDC | local poubelle
1 | INTEGRAL P9 ABC |  | RDC | groupe électrogène
RÉSIDENCE PARC ER VOR
1 | IN CO2 2 E.S |  | 1 | SALLE À MANGER
1 | IN CO2 2 E.S |  | RDC | COULOIR FUNÉRARIUM
1 | IN CO2 2 E.S |  | RDC | COULOIR OFFICE
1 | IN CO2 2 E.S |  | RDC | débarras atelier
1 | IN CO2 2 E.S |  | RDC | MACHINERIE ASCENSEUR
1 | IN CO2 2 E.S |  | RDC | MACHINERIE ASCENSEUR
1 | IN CO2 2 E.S |  | RDC | OFFICE
1 | IN CO2 2 E.S |  | RDC | OFFICE
1 | IN CO2 2 E.S |  | 1 | palier ascenseur
1 | IN CO2 2 E.S |  | RDC | TE ACCUEIL
1 | IN CO2 2 E.S |  | RDC | TE couloir
1 | IN CO2 2 E.S |  | RDC | TE RDC
1 | IN CO2 2 E.S |  | 1 | cuisine
1 | IN CO2 2 E.S |  | 1 | Salle de soins
1 | IN CO2 2 E.S |  | RDC | Salle de soins
1 | IN CO2 2 E.S |  | 1 | SALLE REPASSAGE
1 | IN CO2 2 E.S |  | 1 | TABLEAU ELECTRIQUE
1 | IN CO2 2 E.S |  | 1 | TABLEAU ELECTRIQUE
1 | CRISTAL TOP 5 E.S |  | RDC | COULOIR ATELIER
1 | INTEGRAL E6 AFFF |  | RDC | COULOIR
1 | INTEGRAL E6 AFFF |  | RDC | COULOIR ATELIER
1 | INTEGRAL E6 AFFF |  | RDC | COULOIR CH 102
1 | INTEGRAL E6 AFFF |  | RDC | couloir chambre 202
1 | INTEGRAL E6 AFFF |  | RDC | COULOIR CHAMBRE 302
1 | INTEGRAL E6 AFFF |  | RDC | COULOIR OFFICE
1 | INTEGRAL E6 AFFF |  | RDC | COULOIR PRODUITS ENT
1 | INTEGRAL E6 AFFF |  | RDC | ENTRÉE SALLE DETENTE
1 | INTEGRAL E6 AFFF |  | RDC | HALL ACCUEIL
1 | INTEGRAL E6 AFFF |  | RDC | Issue de secours
1 | INTEGRAL E6 AFFF |  | RDC | LOCAL JARDIN
1 | INTEGRAL E6 AFFF |  | RDC | SALLE À MANGER
1 | INTEGRAL E6 AFFF |  | RDC | SALLE À MANGER
1 | INTEGRAL E6 AFFF |  | RDC | SALLE DÉTENTE
1 | INTEGRAL E6 AFFF |  | RDC | sortie secours
1 | INTEGRAL E6 AFFF |  | RDC | chambre 303
1 | INTEGRAL E6 AFFF |  | 1 | COULOIR
1 | INTEGRAL E6 AFFF |  | 1 | COULOIR CADRE SANTE
1 | INTEGRAL E6 AFFF |  | 1 | COULOIR CH 516
1 | INTEGRAL E6 AFFF |  | 1 | couloir chambre 401
1 | INTEGRAL E6 AFFF |  | 1 | couloir chambre 411
1 | INTEGRAL E6 AFFF |  | 1 | COULOIR CHAMBRE 416
1 | INTEGRAL E6 AFFF |  | 1 | couloir chambre 502
1 | INTEGRAL E6 AFFF |  | 1 | COULOIR CHAMBRE 505
1 | INTEGRAL E6 AFFF |  | 1 | couloir chambre 512
1 | INTEGRAL E6 AFFF |  | RDC | COULOIR OFFICE
1 | INTEGRAL E6 AFFF |  | RDC | COULOIR OFFICE
1 | INTEGRAL E6 AFFF |  | 1 | Issue Escalier
1 | INTEGRAL E6 AFFF |  | 1 | LE PASA
1 | INTEGRAL E6 AFFF |  | 1 | PALIER ASC
1 | INTEGRAL E6 AFFF |  | 1 | SALLE À MANGER
1 | INTEGRAL E6 AB SANS FLUOR |  | 1 | chambre 004
1 | INTEGRAL P6 ABC |  | RDC | GARAGE
1 | INTEGRAL P6 ABC |  | RDC | Coffret
1 | INTEGRAL E9 AFFF |  | RDC | Archives Médicales
1 | INTEGRAL E9 AFFF |  | RDC | ARCHIVES
1 | INTEGRAL P9 ABC |  | RDC | Coffret
LISTING DES SYSTÈMES DE DÉSENFUMAGE
RÉSIDENCE LE PARC DU CARMEL
Treuil |  |  | 1ER | MEZZANINE ACCUEIL
DENFC Exutoire/ouvrant façade |  |  | RDC | CAGE ESCALIER
Treuil |  |  | RDC | CAGE ESCALIER
Tirez-lâchez |  |  | RDC | CAGE ESCALIER CENTRA
DENFC Exutoire/ouvrant façade |  |  | 1ER | CAGE ESCALIER CENTRA
Treuil |  |  | RDC | CAGE ESCALIER CENTRA
DENFC Exutoire/ouvrant façade |  |  | 1ER | CAGE ESCALIER CENTRA
DENFC Exutoire/ouvrant façade |  |  | 1ER | MEZZANINE ACCUEIL
RÉSIDENCE LES ORÉADES
Treuil |  |  | RDC | CAGE ESCALIER ACCUEIL
Treuil |  |  | RDC | cages escalier milieu
DENFC Exutoire/ouvrant façade |  |  | 1ER | CAGE ESCALIER ACCUEIL
DENFC Exutoire/ouvrant façade |  |  | 1ER | cages escalier milieu
RÉSIDENCE PARC ER VOR
Treuil |  |  | ÉTAGE 1 | cage d’escalier du f
Treuil |  |  | ÉTAGE 1 | circulation à côté c
Treuil |  |  | ÉTAGE 1 | circulation à côté c
Treuil |  |  | ÉTAGE 1 | circulation à côté c
Treuil |  |  | ÉTAGE 1 | circulation à côté p
Treuil |  |  | ÉTAGE 1 | CIRCULATION CÔTÉ CH5
Treuil |  |  | ÉTAGE 1 | espace détente
Treuil |  |  | ÉTAGE 1 | espace détente évier
Treuil |  |  | RDC | unité 1
Treuil |  |  | RDC | unité 1
Treuil |  |  | RDC | unité 2
Treuil |  |  | RDC | unité 2
Treuil |  |  | RDC | unité 3
Treuil |  |  | RDC | unité 3
DENFC Exutoire/ouvrant façade |  |  | ÉTAGE 1 | cage d’escalier du f
DENFC Exutoire/ouvrant façade |  |  | ÉTAGE 1 | châssis façades exté
DENFC Exutoire/ouvrant façade |  |  | ÉTAGE 1 | châssis façades exté
DENFC Exutoire/ouvrant façade |  |  | ÉTAGE 1 | circulation à côté c
DENFC Exutoire/ouvrant façade |  |  | ÉTAGE 1 | circulation à côté c
DENFC Exutoire/ouvrant façade |  |  | ÉTAGE 1 | circulation à côté c
DENFC Exutoire/ouvrant façade |  |  | ÉTAGE 1 | circulation à côté c
Treuil |  |  | ÉTAGE 1 | circulation à côté c
DENFC Exutoire/ouvrant façade |  |  | ÉTAGE 1 | circulation à côté c
DENFC Exutoire/ouvrant façade |  |  | ÉTAGE 1 | circulation à côté p
DENFC Exutoire/ouvrant façade |  |  | ÉTAGE 1 | CIRCULATION CÔTÉ CH5
Coff O/F 100g |  |  | ÉTAGE 1 | Circulation côté clu
DENFC Exutoire/ouvrant façade |  |  | ÉTAGE 1 | Circulation côté clu
DENFC Exutoire/ouvrant façade |  |  | ÉTAGE 1 | Circulation côté clu
DENFC Exutoire/ouvrant façade |  |  | ÉTAGE 1 | Circulation côté clu
DENFC Exutoire/ouvrant façade |  |  | ÉTAGE 1 | Circulation côté clu
DENFC Exutoire/ouvrant façade |  |  | ÉTAGE 1 | Circulation côté clu
Coff O/F 60g |  |  | RDC | couloir à côté ascen
DENFC Exutoire/ouvrant façade |  |  | RDC | couloir à côté ascen
DENFC Exutoire/ouvrant façade |  |  | ÉTAGE 1 | espace détente
DENFC Exutoire/ouvrant façade |  |  | ÉTAGE 1 | espace détente évier
Coff O/F 60g |  |  | ÉTAGE 1 | Salle de soins
DENFC Exutoire/ouvrant façade |  |  | RDC | unité 1
DENFC Exutoire/ouvrant façade |  |  | RDC | unité 1
DENFC Exutoire/ouvrant façade |  |  | RDC | unité 2
DENFC Exutoire/ouvrant façade |  |  | RDC | unité 2
DENFC Exutoire/ouvrant façade |  |  | RDC | unité 3
DENFC Exutoire/ouvrant façade |  |  | RDC | unité 3
COFFRET CO2 OS PM CSK20 |  |  | RDC | cage d’escalier du f
TREUIL MODULAIRE DAC ROUGE |  |  | ÉTAGE 1 | CIRCULATION CÔTÉ CH4
RÉSIDENCE LES NYMPHÉAS
Treuil |  |  | RDC | cage d’escalier ACCUEIL
DENFC Exutoire/ouvrant façade |  |  | étage 2 | cage d’escalier ACCUEIL
LISTE DES RÉSIDENCES LOT 5
Résidence Sabine de Nanteuil |  | 2 Rue Auguste Renoir 56000 VANNES
Résidence Autonomie Pasteur |  | 2 Rue Pasteur 56000 VANNES
FJT Kérizac |  | 2 Rue Paul Signac 56000 VANNES
LISTING DES EXTINCTEURS
RÉSIDENCE SABINE DE NANTEUIL
1 | IN CO2 2 E.S |  | RDC | Vidoir
1 | IN CO2 2 E.S |  | RDC | COULOIR
1 | IN CO2 2 E.S |  | RDC | LINGERIE
1 | IN CO2 2 E.S |  | RDC | ACCUEIL
1 | IN CO2 2 E.S |  | RDC | COULOIR
1 | IN CO2 2 E.S |  | 1ER | COULOIR
1 | IN CO2 2 E.S |  | 1ER | COULOIR
1 | IN CO2 2 E.S |  | RDC | cuisine
1 | IN CO2 2 E.S |  | RDC | salle
1 | IN CO2 2 E.S |  | 1ER | SALLE À MANGER
1 | IN CO2 2 E.S |  | RDC | SALLE ANIMATION
1 | CRISTAL TOP 5 E.S |  | RDC | cuisine
1 | VULCAIN SK6 M E6 AFFF |  | RDC | COULOIR
1 | VULCAIN SK6 M E6 AFFF |  | 1ER | COULOIR
1 | VULCAIN SK6 M E6 AFFF |  | RDC EXT | LOCAL JARDIN
1 | INTEGRAL E6 AFFF |  | RDC | COTE CHAMBRE 11
1 | INTEGRAL E6 AFFF |  | RDC | COULOIR
1 | INTEGRAL E6 AFFF |  | RDC | COULOIR
1 | INTEGRAL E6 AFFF |  | RDC | COULOIR
1 | INTEGRAL E6 AFFF |  | RDC | COULOIR
1 | INTEGRAL E6 AFFF |  | 1ER | COULOIR
1 | INTEGRAL E6 AFFF |  | RDC | COULOIR
1 | INTEGRAL E6 AFFF |  | RDC | COULOIR
1 | INTEGRAL E6 AFFF |  | 1ER | Couloir ch 43
1 | INTEGRAL E6 AFFF |  | RDC | salle
1 | INTEGRAL E6 AB |  | RDC | ACCUEIL
1 | INTEGRAL E6 AB |  | 1ER | COULOIR
1 | INTEGRAL E6 AB |  | 1ER | COULOIR
1 | INTEGRAL E6 AB |  | 1ER | COULOIR
1 | INTEGRAL E6 AB |  | 1ER | COULOIR
1 | INTEGRAL E6 AB |  | 1ER | COULOIR
1 | INTEGRAL E6 AB |  | 1ER | COULOIR
1 | INTEGRAL E6 AB |  | RDC | COULOIR
1 | INTEGRAL E6 AB |  | RDC | COULOIR
1 | INTEGRAL E6 AB |  | RDC | COULOIR
1 | INTEGRAL E6 AB |  | RDC | cuisine
1 | INTEGRAL E6 AB |  | RDC | espace golf
1 | INTEGRAL E6 AB |  | RDC | LOCAL POUBELLES
1 | INTEGRAL E6 AB |  | RDC | salle
1 | INTEGRAL E6 AB |  | RDC | salle
1 | INTEGRAL E6 AB |  | RDC | SALLE À MANGER
1 | INTEGRAL E6 AB SANS FLUOR |  | RDC | BUREAU SERVEUR BOEDI
1 | INTEGRAL E6 AB SANS FLUOR |  | RDC | COULOIR
1 | INTEGRAL P6 ABC |  | RDC | CHAUFFERIE
1 | INTEGRAL E9 AFFF |  | RDC | ARCHIVES
1 | INTEGRAL E9 AFFF |  | RDC | LINGERIE
1 | INTEGRAL P9 ABC |  | RDC | ATELIER
1 | INTEGRAL P9 ABC |  | RDC EXT | groupe électrogène
RÉSIDENCE PASTEUR
1 | ROT 2A-12AL CO2 2KG |  | RDC | SSI
1 | IN CO2 2KG |  | RDC | cuisine
1 | IN CO2 2KG |  | SOUS-SOL | local ECS (chaufferie)
1 | IN CO2 2KG |  | RDC | SALLE D’ANIMATION
1 | IN CO2 2KG |  | RDC | Tableau électrique g
1 | IN CO2 2 E.S |  | 4ème | trap machinerie asce
1 | IN CO2 2KG |  | RDC | Logement de fonction
1 | IN CO2 2KG |  | RDC | Local déchets
1 | ROT 5A-25AL CO2 5KG |  | Sous sol | couloir TGBT
1 | ROT F46EP 6L |  | 3ème | COULOIR
1 | ROT F46EP 6L |  | 1ER | COULOIR
1 | ROT F46EP 6L |  | RDC | COULOIR
1 | ROT F46EP 6L |  | 4ème | COULOIR
1 | ROT F46EP 6L |  | 3ème | COULOIR
1 | ROT F46EP 6L |  | 1ER | COULOIR
1 | VULCAIN SK6 M E6 AFFF |  | 3ème | COULOIR
1 | INTEGRAL E6 AFFF |  | 1ER | COULOIR
1 | INTEGRAL E6 AFFF |  | 2ème | COULOIR
1 | INTEGRAL E6 AFFF |  | RDC | COULOIR
1 | INTEGRAL E6 AFFF |  | Sous sol | COULOIR
1 | INTEGRAL E6 AFFF |  | 4ème | COULOIR
1 | INTEGRAL E6 AFFF |  | 2ème | COULOIR
1 | INTEGRAL E6 AB SANS FLUOR |  | 2ème | COULOIR
1 | INTEGRAL E6 AB SANS FLUOR |  | 4ème | COULOIR
1 | VULCAIN P6M P6 ABC |  | RDC | ESCALIER DE SECOURS
1 | INTEGRAL P6 ABC |  | Sous sol | parking
FOYER DES JEUNES TRAVAILLEURS KÉRIZAC
1 | IN CO2 2KG |  | RDC | entrée
1 | IN CO2 2KG |  | RDC | BUANDERIE
1 | IN CO2 2KG |  | 1ER | LINGERIE
1 | IN CO2 5KG TOP |  | RDC | TGBT réserve extérieure
1 | INTEGRAL E6 AFFF |  | 2 eme | ESCALIER
1 | INTEGRAL E6 AFFF |  | 1ER | cage d’escalier
1 | INTEGRAL E6 AFFF |  | 1ER | COULOIR
1 | INTEGRAL E6 AFFF |  | RDC | ESCALIER
1 | INTEGRAL E6 AFFF |  | RDC | GARAGE
1 | INTEGRAL E6 AFFF |  | 2ème | COULOIR
1 | INTEGRAL E6 AFFF |  | 3ème | COULOIR
1 | INTEGRAL E6 AFFF |  | 3ème | ESCALIER
1 | INTEGRAL E6 AB SANS FLUOR |  | RDC | COULOIR
1 | INTEGRAL E6 AB SANS FLUOR |  | RDC | entrée
1 | INTEGRAL E6 AB SANS FLUOR |  | RDC | salle
1 | INTEGRAL P6 ABC |  | RDC | CHAUFFERIE
1 | INTEGRAL P6 ABC |  | Sous sol | SOUS STATION
1 | COUVERTURE ANTI-FEU |  | RDC | RDC
LISTING DES SYSTÈMES DE DÉSENFUMAGE
RÉSIDENCE SABINE DE NANTEUIL
DENFC Exutoire/ouvrant façade |  |  | 1 étage | cage 3
Treuil |  |  | 1 etage | CAGE 1
DENFC Exutoire/ouvrant façade |  |  | 1 étage | CAGE 1
Coff OS 20g |  |  | RDC | CAGE 2
Treuil |  |  | 1 étage | CAGE 2
DENFC Exutoire/ouvrant façade |  |  | 1 étage | CAGE 2
Coff OS 20g |  |  | RDC | CAGE 3
Treuil |  |  | 1 étage | CAGE 3
DENFC Exutoire/ouvrant façade |  |  | RDC | unité Îles Boedic ai
DENFC Exutoire/ouvrant façade |  |  | RDC | unité Îles Boedic ai
DENFC Exutoire/ouvrant façade |  |  | RDC | unité Îles Boedic ai
Coff OS 20g |  |  | RDC | CAGE 1
DENFC Exutoire/ouvrant façade |  |  | RDC | unité Îles Boedic ai
DENFC Exutoire/ouvrant façade |  |  | RDC | unité Îles Boedic ce
Coff O/F 100g |  |  | RDC | unité Îles Boedic pl
Coff O/F 100g |  |  | RDC | unité Îles Boedic re
RÉSIDENCE PASTEUR
Coff OS 20g |  |  | RDC | cage d’escalier centrale
DENFC Exutoire/ouvrant façade |  |  | 4 | cage d’escalier centrale
Treuil |  |  | 4 | cage d’escalier centrale
DENFC Exutoire/ouvrant façade |  |  | 4 | cage d’escalier droite
Treuil |  |  | 4 | cage d’escalier droite
Coff OS 20g |  |  | RDC | cage d’escalier droite
DENFC Exutoire/ouvrant façade |  |  | 4 | cage d’escalier gauche
Treuil |  |  | 4 | cage d’escalier gauche
Coff OS 20g |  |  | RDC | cage d’escalier gauche
FOYER DES JEUNES TRAVAILLEURS KÉRIZAC
Treuil |  |  | ÉTAGE 3 | cage d’escalier
Treuil |  |  | ÉTAGE 3 | cage d’escalier
Coff OS 20g |  |  | RDC | cage d’escalier
DENFC Exutoire/ouvrant façade |  |  | ÉTAGE 3 | cage d’escalier
DENFC Exutoire/ouvrant façade |  |  | ÉTAGE 3 | cage d’escalier
Coff OS 20g |  |  | RDC | cage d’escalier
LISTING DES SYSTÈMES D'ALARME TYPE 4 SECTEUR
FOYER DES JEUNES TRAVAILLEURS KÉRIZAC
DECLENCHEUR MANUEL |  |  | RDC | Issue de secours côt
NUGELEC ALARME T4 2B 31216 |  |  | RDC | bureau accueil 01 BA
DECLENCHEUR MANUEL |  |  | 3 | COULOIR
DIFFUSEUR SONORE INCENDIE |  |  | 3 | COULOIR
DIFFUSEUR SONORE INCENDIE |  |  | 3 | COULOIR
DECLENCHEUR MANUEL |  |  | 2 | COULOIR
DIFFUSEUR SONORE INCENDIE |  |  | 2 | COULOIR
DIFFUSEUR SONORE INCENDIE |  |  | 2 | COULOIR
DECLENCHEUR MANUEL |  |  | 2 | COULOIR
DECLENCHEUR MANUEL |  |  | 3 | COULOIR
DECLENCHEUR MANUEL |  |  | 1 | COULOIR
DIFFUSEUR SONORE INCENDIE |  |  | 1 | COULOIR
DIFFUSEUR SONORE INCENDIE |  |  | 1 | COULOIR
DECLENCHEUR MANUEL |  |  | 1 | COULOIR
DECLENCHEUR MANUEL |  |  | RDC | IS cage d’escalier c
AES - 24V |  |  | RDC | BUREAU ACCUEIL
BAAS TYPE4-SECTEUR A "ME" |  |  | RDC | BUREAU ACCUEIL
BAAS / BAAL |  |  | RDC | espace détente
DM T4 NUG30316 |  |  | RDC | espace détente
DM T4 NUG30316 |  |  | RDC | espace restauration
BAAS / BAAL |  |  | RDC | hall côté boîtes aux
DM T4 NUG30316 |  |  | RDC | HALL D’ENTRÉE
BAAS / BAAL |  |  | RDC | HALL D’ENTRÉE
DM WCP3A-R000SF-A207-01 |  |  | RDC | Issue de secours côt
LISTE DES RÉSIDENCES LOT 6
Résidence la Chaumière |  | 1 Rue du Val de Kerbiler 56250 ELVEN
LISTING DES EXTINCTEURS
1 | ANDRIEU DC2 CO2 2KG |  | rdj | couloir au fil du temps
1 | ANDRIEU DC2 CO2 2KG |  | rdj | couloir au fil du temps
1 | ANDRIEU DC2 CO2 2KG |  | RDC | cuisine
1 | IN CO2 2 E.S |  | RDC | Administration
1 | IN CO2 2 E.S |  | RDC | AU fil de l’eau
1 | IN CO2 2 E.S |  | RDC | BUREAU CHEF CUISINE
1 | IN CO2 2 E.S |  | 1er étage | CENTRALE SOLAIRE
1 | IN CO2 2 E.S |  | rdj | couloir au coin du feu
1 | ANDRIEU DC2 CO2 2KG |  | rdj | couloir au coin du feu
1 | IN CO2 2 E.S |  | RDC | LINGERIE
1 | IN CO2 2KG |  | rdj | couloir au coin du feu
1 | IN CO2 2 E.S |  | RDC | Entrée TERRE promise
1 | IN CO2 2 E.S |  | RDC | AU fil de l’eau
1 | IN CO2 2 E.S |  | rdj | couloir au coin du feu
1 | ANDRIEU DC5 CO2 5KG |  | RDC | COULOIR
1 | ANDRIEU DC5 CO2 5KG |  | RDC | couloir technique
1 | INTEGRAL E6 AFFF |  | rdj | COULOIR
1 | INTEGRAL E6 AFFF |  | RDC | COULOIR
1 | INTEGRAL E6 AFFF |  | rdj | couloir au coin du feu
1 | INTEGRAL E6 AFFF |  | rdj | couloir au coin du feu
1 | INTEGRAL E6 AFFF |  | rdj | couloir au coin du feu
1 | INTEGRAL E6 AFFF |  | rdj | couloir au coin du feu
1 | INTEGRAL E6 AFFF |  | rdj | couloir au coin du feu
1 | INTEGRAL E6 AFFF |  | rdj | couloir au coin du feu
1 | INTEGRAL E6 AFFF |  | rdj | couloir au coin du feu
1 | INTEGRAL E6 AFFF |  | rdj | couloir au fil du temps
1 | INTEGRAL E6 AFFF |  | rdj | couloir au fil du temps
1 | INTEGRAL E6 AFFF |  | rdj | couloir au fil du temps
1 | INTEGRAL E6 AFFF |  | rdj | couloir au fil du temps
1 | INTEGRAL E6 AFFF |  | rdj | couloir au fil du temps
1 | INTEGRAL E6 AFFF |  | rdj | couloir au fil du temps
1 | INTEGRAL E6 AFFF |  | rdj | couloir au fil du temps
1 | INTEGRAL E6 AFFF |  | RDC | cuisine
1 | INTEGRAL E6 AFFF |  | RDC | sortie arrière cuisine
1 | INTEGRAL E6 AB |  | RDC | AU fil de l’eau
1 | INTEGRAL E6 AB |  | RDC | AU fil de l’eau
1 | INTEGRAL E6 AB |  | RDC | AU fil de l’eau
1 | INTEGRAL E6 AB |  | RDC | COULOIR
1 | INTEGRAL E6 AB |  | rdj | couloir au coin du feu
1 | INTEGRAL E6 AB |  | RDC | couloir/ personnel
1 | INTEGRAL E6 AB |  | RDC | entrée
1 | INTEGRAL E6 AB |  | RDC | Entrée TERRE promise
1 | INTEGRAL E6 AB |  | rdj | SALLE ANIMATION
1 | INTEGRAL E6 AB |  | RDC | TERRE promise
1 | INTEGRAL E6 AB |  | RDC | TERRE promise
1 | INTEGRAL P6 ABC |  | RDC | CHAUFFERIE EXTÉRIEUR
1 | INTEGRAL P6 ABC |  | RDC | CHAUFFERIE EXTÉRIEUR
1 | INTEGRAL P6 ABC |  | extérieur | groupe électrogène
1 | INTEGRAL P6 ABC |  | extérieur | groupe électrogène
1 | INTEGRAL E9 AB |  | RDC | déchets ménagers
LISTING DES SYSTÈMES DE DÉSENFUMAGE
Treuil |  |  | r-1 | ZF1 EXE5 |  | AU COIN DU FEU
DENFC Exutoire/ouvrant façade |  |  | r-1 | ZF1 EXE5 |  | AU COIN DU FEU
Treuil |  |  | r-1 | ZF11 Exe 3 |  | Air du temps
DENFC Exutoire/ouvrant façade |  |  | r-1 | ZF11 Exe 3 |  | Air du temps
Treuil |  |  | r-1 | ZF12 Exe 4 |  | Air du temps
DENFC Exutoire/ouvrant façade |  |  | r-1 | ZF12 Exe 4 |  | Air du temps
Treuil |  |  | r-1 | ZF13 Exe16 |  | Air du temps
DENFC Exutoire/ouvrant façade |  |  | r-1 | ZF13 Exe16 |  | Air du temps
Treuil |  |  | r-1 | ZF13 Exe5 |  | Air du temps
DENFC Exutoire/ouvrant façade |  |  | r-1 | ZF13 Exe5 |  | Air du temps
Treuil |  |  | r-1 | ZF14 Exe7A |  | Air du temps
DENFC Exutoire/ouvrant façade |  |  | r-1 | ZF14 Exe7A |  | Air du temps
Treuil |  |  | r-1 | ZF16 Exe9 |  | Air du temps
DENFC Exutoire/ouvrant façade |  |  | r-1 | ZF16 Exe9 |  | Air du temps
Treuil |  |  | RCD | ZF16 RJ75bis laverie |  | côté personnel
DENFC Exutoire/ouvrant façade |  |  | RCD | ZF16 RJ75bis laverie |  | côté personnel
DENFC Exutoire/ouvrant façade |  |  | RDC | ZF17 EXE10 |  | unité Alzheimeur
Treuil |  |  | RDC | ZF17 EXE10 toilettes |  | unité Alzheimeur
DENFC Exutoire/ouvrant façade |  |  | RDC | ZF17 EXE8 |  | unité Alzheimeur
Treuil |  |  | RDC | ZF17 EXE8 local élec |  | unité Alzheimeur
Treuil |  |  | RDC | ZF18 EXE9 |  | unité Alzheimeur
DENFC Exutoire/ouvrant façade |  |  | RDC | ZF18 EXE9 |  | unité Alzheimeur
Treuil |  |  | RDC | ZF19 EXE11 |  | unité Alzheimeur
DENFC Exutoire/ouvrant façade |  |  | RDC | ZF19 EXE11 |  | unité Alzheimeur
Treuil |  |  | RDC | ZF20 EXE12 |  | unité Alzheimeur
DENFC Exutoire/ouvrant façade |  |  | RDC | ZF20 EXE12 |  | unité Alzheimeur
Treuil |  |  | RDC | ZF21 EXE13 |  | unité Alzheimeur
DENFC Exutoire/ouvrant façade |  |  | RDC | ZF21 EXE13 |  | unité Alzheimeur
Treuil |  |  | RDC | ZF22 EXE13 |  | unité Alzheimeur
DENFC Exutoire/ouvrant façade |  |  | RDC | ZF22 EXE13 |  | unité Alzheimeur
Treuil |  |  | RCD | ZF23 Exe 15circulati |  | côté personnel
Treuil |  |  | RCD | ZF23 Exe13circulatio |  | côté personnel
DENFC Exutoire/ouvrant façade |  |  | RCD | ZF23 Exe13circulatio |  | côté personnel
DENFC Exutoire/ouvrant façade |  |  | RCD | ZF23 Exe15 circulati |  | côté personnel
Treuil |  |  | r-1 | ZF5 EXE8 |  | AU COIN DU FEU
DENFC Exutoire/ouvrant façade |  |  | r-1 | ZF5 EXE8 |  | AU COIN DU FEU
Treuil |  |  | r-1 | ZF7 EXE13 |  | AU COIN DU FEU
DENFC Exutoire/ouvrant façade |  |  | r-1 | ZF7 EXE13 |  | AU COIN DU FEU
LISTE DES RÉSIDENCES LOT 7
Résidence Men-Glaz |  | 33 Rue Brizeux 56410 ÉTEL
LISTING DES SYSTÈMES DE DÉSENFUMAGE
DENFC Exutoire/ouvrant façade |  |  | RDC | ACCUEIL
DM A LED ADR KR61/SR ACTIVA |  |  | RDC | escalier centrale
DENFC Exutoire/ouvrant façade |  |  | RDC | escalier centrale
DENFC Exutoire/ouvrant façade |  |  | RDC | escalier centrale
Coff O/F 60g |  |  | RDC | ACCUEIL
Coff O/F 60g |  |  | RDC | escalier droite
DENFC Exutoire/ouvrant façade |  |  | RDC | escalier droite
DENFC Exutoire/ouvrant façade |  |  | RDC | escalier droite
COFFRET ALIM BATT IMAGE/S200 |  |  | RDC | escalier centrale
Note on B13: SYSTEME DE DECTECTION INCENDIE
Note on B14: CENTRALISATEUR DE MISE EN SECURITE INCENDIE
Note on B16: SYSTEME DE DECTECTION INCENDIE
Note on B17: Cenralisateur de mise en securité incendie
Note on B22: DECLENCHEUR MANUEL
Note on B23: INDICATEURS D'ACTION
Note on B24: PORTE COUPE FEU
Note on B25: CLAPET COUPE FEU
Note on B30: ISSUE DE SECOURS
Note on B31: ALARME GENERALE SELECTIVE
Note on B38: SYSTEME DE DECTECTION INCENDIE
Note on B39: CENTRALISATEUR DE MISE EN SECURITE INCENDIE
Note on B41: SYSTEME DE DECTECTION INCENDIE
Note on B42: Cenralisateur de mise en securité incendie
Note on B47: DECLENCHEUR MANUEL
Note on B48: INDICATEURS D'ACTION
Note on B49: PORTE COUPE FEU
Note on B50: CLAPET COUPE FEU
Note on B55: ISSUE DE SECOURS
Note on B56: ALARME GENERALE SELECTIVE
Note on B63: SYSTEME DE DECTECTION INCENDIE
Note on B64: CENTRALISATEUR DE MISE EN SECURITE INCENDIE
Note on B66: SYSTEME DE DECTECTION INCENDIE
Note on B67: Cenralisateur de mise en securité incendie
Note on B75: DECLENCHEUR MANUEL
Note on B76: INDICATEURS D'ACTION
Note on B77: PORTE COUPE FEU
Note on B78: CLAPET COUPE FEU
Note on B83: ISSUE DE SECOURS
Note on B84: ALARME GENERALE SELECTIVE
Note on B100: SYSTEME DE DECTECTION INCENDIE
Note on B101: CENTRALISATEUR DE MISE EN SECURITE INCENDIE
Note on B103: SYSTEME DE DECTECTION INCENDIE
Note on B104: Cenralisateur de mise en securité incendie
Note on B109: DECLENCHEUR MANUEL
Note on B110: INDICATEURS D'ACTION
Note on B111: PORTE COUPE FEU
Note on B112: CLAPET COUPE FEU
Note on B117: ISSUE DE SECOURS
Note on B118: ALARME GENERALE SELECTIVE
Note on B125: SYSTEME DE DECTECTION INCENDIE
Note on B126: CENTRALISATEUR DE MISE EN SECURITE INCENDIE
Note on B128: SYSTEME DE DECTECTION INCENDIE
Note on B129: Cenralisateur de mise en securité incendie
Note on B134: DECLENCHEUR MANUEL
Note on B135: INDICATEURS D'ACTION
Note on B136: PORTE COUPE FEU
Note on B137: CLAPET COUPE FEU
Note on B142: ISSUE DE SECOURS
Note on B143: ALARME GENERALE SELECTIVE
Note on B152: SYSTEME DE DECTECTION INCENDIE
Note on B153: CENTRALISATEUR DE MISE EN SECURITE INCENDIE
Note on B155: SYSTEME DE DECTECTION INCENDIE
Note on B156: Cenralisateur de mise en securité incendie
Note on B164: DECLENCHEUR MANUEL
Note on B165: INDICATEURS D'ACTION
Note on B166: PORTE COUPE FEU
Note on B167: CLAPET COUPE FEU
Note on B172: ISSUE DE SECOURS
Note on B173: ALARME GENERALE SELECTIVE
Note on B180: SYSTEME DE DECTECTION INCENDIE
Note on B181: CENTRALISATEUR DE MISE EN SECURITE INCENDIE
Note on B183: SYSTEME DE DECTECTION INCENDIE
Note on B184: Cenralisateur de mise en securité incendie
Note on B192: DECLENCHEUR MANUEL
Note on B193: INDICATEURS D'ACTION
Note on B194: PORTE COUPE FEU
Note on B195: CLAPET COUPE FEU
Note on B200: ISSUE DE SECOURS
Note on B201: ALARME GENERALE SELECTIVE