## TRAVAUX
MAINTENANCE ET ENTRETIEN DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE, DE PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE ET DE VENTILATION
DECOMPOSITION DES PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
Candidat
RENOVATION DE LA CHAUFFERIE - RESIDENCES MAREVA ETABLISSEMENT NYMPHEAS 56000 - VANNES
LOT UNIQUE : CHAUFFAGE
N° | Désignation | U | Qté | Qté ent. | Prix Unitaire | Montant HT
1.1 | GENERALITES | PM | 0 |  |  | 0
1.2 | TRAVAUX PREALABLES
1.2.1 | Phasage et contraintes des travaux | ens | 1 |  |  | 0
1.2.2 | Installations de chantier | ens | 1 |  |  | 0
1.2.3 | Consignation - Protection - Dépose | ens | 1 |  |  | 0
Sous-Total HT de TRAVAUX PREALABLES | [5 empty] | 0
1.3 | TRAVAUX DE CHAUFFAGE
1.3.1 | Préparation d'eau chaude sanitaire provisoire
1.3.1.1 | Détail des travaux
1.3.1.1.1 | Raccordements hydrauliques compris jeux de vannes | ens | 1 |  |  | 0
1.3.1.1.2 | Raccordements électriques | ens | 1 |  |  | 0
Sous-Total HT de Détail des travaux | [5 empty] | 0
1.3.1.2 | Ballon de stockage ECS
1.3.1.2.1 | Marque : ............... Type : ............... | ens | 2 |  |  | 0
Sous-Total HT de Ballon de stockage ECS | [5 empty] | 0
1.3.1.3 | Tuyauterie cuivre
1.3.1.3.1 | Ø 40/42 | ens | 1 |  |  | 0
Sous-Total HT de Tuyauterie cuivre | [5 empty] | 0
1.3.1.4 | Calorifuge par mousse synthétique
1.3.1.4.1 | Ø 40/42 (ep=40 mm) | ens | 1 |  |  | 0
Sous-Total HT de Calorifuge par mousse synthétique | [5 empty] | 0
1.3.1.5 | Housse isolante
1.3.1.5.1 | Marque : .................. Type : .................. | ens | 1 |  |  | 0
Sous-Total HT de Housse isolante | [5 empty] | 0
1.3.1.6 | Circulateur
1.3.1.6.1 | Bouclage ECS
1.3.1.6.1.1 | Marque : ............... Type : ............... | ens | 1 |  |  | 0
Sous-Total HT de Circulateur | [5 empty] | 0
1.3.1.7 | Vanne d'équilibrage / réglage statique
1.3.1.7.1 | Marque : .................. Type : ..................
1.3.1.7.1.1 | DN40 | u | 2 |  |  | 0
Sous-Total HT de Vanne d'équilibrage / réglage statique | [5 empty] | 0
1.3.1.8 | Vanne d'isolement
1.3.1.8.1 | Marque : .................. Type : ..................
1.3.1.8.1.1 | DN40 | u | 7 |  |  | 0
Sous-Total HT de Vanne d'isolement | [5 empty] | 0
1.3.1.9 | Vanne de vidange
1.3.1.9.1 | Marque : .................. Type : .................. | ens | 1 |  |  | 0
Sous-Total HT de Vanne de vidange | [5 empty] | 0
1.3.1.10 | Clapet anti-retour
1.3.1.10.1 | Marque : .................. Type : ..................
1.3.1.10.1.1 | DN40 | u | 1 |  |  | 0
Sous-Total HT de Clapet anti-retour | [5 empty] | 0
1.3.1.11 | Filtre
1.3.1.11.1 | Marque : .................. Type : ..................
1.3.1.11.1.1 | DN40 | u | 1 |  |  | 0
Sous-Total HT de Filtre | [5 empty] | 0
1.3.1.12 | Clapet anti-pollution
1.3.1.12.1 | Marque : .................. Type : ..................
1.3.1.12.1.1 | DN40 | u | 1 |  |  | 0
Sous-Total HT de Clapet anti-pollution | [5 empty] | 0
1.3.1.13 | Purgeur d'air
1.3.1.13.1 | Marque : ............... Type : ............... | ens | 1 |  |  | 0
Sous-Total HT de Purgeur d'air | [5 empty] | 0
1.3.1.14 | Thermomètre
1.3.1.14.1 | Marque : ............... Type : ............... | u | 1 |  |  | 0
Sous-Total HT de Thermomètre | [5 empty] | 0
1.3.1.15 | Soupape de sécurité
1.3.1.15.1 | Marque : ............... Type : ............... | ens | 2 |  |  | 0
Sous-Total HT de Soupape de sécurité | [5 empty] | 0
Sous-Total HT de Préparation d'eau chaude sanitaire provisoire | [5 empty] | 0
1.3.2 | Alimentation gaz
1.3.2.1 | Tuyauterie
1.3.2.1.1 | Ø 50/60 | ens | 1 |  |  | 0
Sous-Total HT de Tuyauterie | [5 empty] | 0
1.3.2.2 | Coffret de coupure
1.3.2.2.1 | Marque : .................. Type : .................. | u | 1 |  |  | 0
Sous-Total HT de Coffret de coupure | [5 empty] | 0
1.3.2.3 | Vanne
1.3.2.3.1 | Marque : .................. Type : ..................
1.3.2.3.1.1 | DN50 | u | 4 |  |  | 0
Sous-Total HT de Vanne | [5 empty] | 0
1.3.2.4 | Filtre
1.3.2.4.1 | Marque : .................. Type : ..................
1.3.2.4.1.1 | DN50 | u | 2 |  |  | 0
Sous-Total HT de Filtre | [5 empty] | 0
1.3.2.5 | Bouteille tampon | u | 1 |  |  | 0
1.3.2.6 | Pressostat
1.3.2.6.1 | Marque : .................. Type : .................. | u | 1 |  |  | 0
Sous-Total HT de Pressostat | [5 empty] | 0
1.3.2.7 | Manomètre
1.3.2.7.1 | Marque : .................. Type : .................. | u | 1 |  |  | 0
Sous-Total HT de Manomètre | [5 empty] | 0
1.3.2.8 | Étiquetage | ens | 1 |  |  | 0
Sous-Total HT de Alimentation gaz | [5 empty] | 0
1.3.3 | Production de chaleur
1.3.3.1 | Chaudière gaz à condensation
1.3.3.1.1 | Marque : ............... Type : ...................... | ens | 2 |  |  | 0
Sous-Total HT de Chaudière gaz à condensation | [5 empty] | 0
1.3.3.2 | Fumisterie
1.3.3.2.1 | Marque : ............... Type : ......................
1.3.3.2.1.1 | Carneau | ens | 1 |  |  | 0
1.3.3.2.1.2 | Conduit | ens | 1 |  |  | 0
Sous-Total HT de Fumisterie | [5 empty] | 0
Sous-Total HT de Production de chaleur | [5 empty] | 0
1.3.4 | Panoplie hydraulique chauffage
1.3.4.1 | Tuyauterie acier
1.3.4.1.1 | Ø 20/27 | ens | 1 |  |  | 0
1.3.4.1.2 | Ø 40/49 | ens | 1 |  |  | 0
1.3.4.1.3 | Ø 50/60 | ens | 1 |  |  | 0
1.3.4.1.4 | Ø 66/76 | ens | 1 |  |  | 0
1.3.4.1.5 | Ø 131/140 | ens | 1 |  |  | 0
Sous-Total HT de Tuyauterie acier | [5 empty] | 0
1.3.4.2 | Calorifuge par laine minérale avec revêtement PVC
1.3.4.2.1 | Ø 20/27 (ep=30 mm) | ens | 1 |  |  | 0
1.3.4.2.2 | Ø 40/49 (ep=40 mm) | ens | 1 |  |  | 0
1.3.4.2.3 | Ø 50/60 (ep=40 mm) | ens | 1 |  |  | 0
1.3.4.2.4 | Ø 66/76 (ep=50 mm) | ens | 1 |  |  | 0
1.3.4.2.5 | Ø 131/140 (ep=60 mm) | ens | 1 |  |  | 0
Sous-Total HT de Calorifuge par laine minérale avec revêtement PVC | [5 empty] | 0
1.3.4.3 | Housse isolante
1.3.4.3.1 | Marque : .................. Type : .................. | ens | 1 |  |  | 0
Sous-Total HT de Housse isolante | [5 empty] | 0
1.3.4.4 | Système de remplissage | ens | 1 |  |  | 0
1.3.4.5 | Rampe d'adoucissement
1.3.4.5.1 | Marque : ............... Type : ............... | ens | 1 |  |  | 0
Sous-Total HT de Rampe d'adoucissement | [5 empty] | 0
1.3.4.6 | Circulateur
1.3.4.6.1 | Circuit primaire ECS
1.3.4.6.1.1 | Marque : ............... Type : ............... | ens | 1 |  |  | 0
1.3.4.6.2 | Circuit hébergement Nord/Est
1.3.4.6.2.1 | Marque : ............... Type : ............... | ens | 1 |  |  | 0
1.3.4.6.3 | Circuit hébergement Sud/Ouest
1.3.4.6.3.1 | Marque : ............... Type : ............... | ens | 1 |  |  | 0
1.3.4.6.4 | Circuit services généraux
1.3.4.6.4.1 | Marque : ............... Type : ............... | ens | 1 |  |  | 0
1.3.4.6.5 | Circuit extension
1.3.4.6.5.1 | Marque : ............... Type : ............... | ens | 1 |  |  | 0
Sous-Total HT de Circulateur | [5 empty] | 0
1.3.4.7 | Vanne deux voies d'isolement motorisée
1.3.4.7.1 | Marque : .................. Type : ..................
1.3.4.7.1.1 | DN50 | u | 2 |  |  | 0
Sous-Total HT de Vanne deux voies d'isolement motorisée | [5 empty] | 0
1.3.4.8 | Vanne trois voies de mélange motorisée
1.3.4.8.1 | Marque : .................. Type : ..................
1.3.4.8.1.1 | DN20 | u | 1 |  |  | 0
1.3.4.8.1.2 | DN40 | u | 2 |  |  | 0
1.3.4.8.1.3 | DN50 | u | 1 |  |  | 0
Sous-Total HT de Vanne trois voies de mélange motorisée | [5 empty] | 0
1.3.4.9 | Vanne d'équilibrage / réglage statique
1.3.4.9.1 | Marque : .................. Type : ..................
1.3.4.9.1.1 | DN20 | u | 1 |  |  | 0
1.3.4.9.1.2 | DN40 | u | 2 |  |  | 0
1.3.4.9.1.3 | DN50 | u | 2 |  |  | 0
Sous-Total HT de Vanne d'équilibrage / réglage statique | [5 empty] | 0
1.3.4.10 | Vanne d'isolement
1.3.4.10.1 | Marque : .................. Type : ..................
1.3.4.10.1.1 | DN20 | u | 5 |  |  | 0
1.3.4.10.1.2 | DN40 | u | 8 |  |  | 0
1.3.4.10.1.3 | DN50 | u | 14 |  |  | 0
1.3.4.10.1.4 | DN65 | u | 10 |  |  | 0
Sous-Total HT de Vanne d'isolement | [5 empty] | 0
1.3.4.11 | Vanne de vidange
1.3.4.11.1 | Marque : .................. Type : .................. | ens | 1 |  |  | 0
Sous-Total HT de Vanne de vidange | [5 empty] | 0
1.3.4.12 | Clapet anti-retour
1.3.4.12.1 | Marque : .................. Type : ..................
1.3.4.12.1.1 | DN20 | u | 1 |  |  | 0
1.3.4.12.1.2 | DN40 | u | 2 |  |  | 0
1.3.4.12.1.3 | DN50 | u | 4 |  |  | 0
Sous-Total HT de Clapet anti-retour | [5 empty] | 0
1.3.4.13 | Filtre
1.3.4.13.1 | Marque : .................. Type : ..................
1.3.4.13.1.1 | DN20 | u | 1 |  |  | 0
1.3.4.13.1.2 | DN40 | u | 2 |  |  | 0
1.3.4.13.1.3 | DN50 | u | 2 |  |  | 0
1.3.4.13.1.4 | DN65 | u | 1 |  |  | 0
Sous-Total HT de Filtre | [5 empty] | 0
1.3.4.14 | Purgeur d'air
1.3.4.14.1 | Marque : ............... Type : ............... | ens | 1 |  |  | 0
Sous-Total HT de Purgeur d'air | [5 empty] | 0
1.3.4.15 | Séparateur d'air
1.3.4.15.1 | Marque : .................. Type : ..................
1.3.4.15.1.1 | DN65 | u | 1 |  |  | 0
Sous-Total HT de Séparateur d'air | [5 empty] | 0
1.3.4.16 | Filtre à boues
1.3.4.16.1 | Marque : ............... Type : ............... | ens | 1 |  |  | 0
Sous-Total HT de Filtre à boues | [5 empty] | 0
1.3.4.17 | Expansion
1.3.4.17.1 | Marque : ............... Type : ............... | ens | 1 |  |  | 0
Sous-Total HT de Expansion | [5 empty] | 0
1.3.4.18 | Soupape de sécurité
1.3.4.18.1 | Marque : ............... Type : ............... | ens | 2 |  |  | 0
Sous-Total HT de Soupape de sécurité | [5 empty] | 0
1.3.4.19 | Pressostat
1.3.4.19.1 | Marque : ............... Type : ............... | u | 1 |  |  | 0
Sous-Total HT de Pressostat | [5 empty] | 0
1.3.4.20 | Thermomètre
1.3.4.20.1 | Marque : ............... Type : ............... | u | 10 |  |  | 0
Sous-Total HT de Thermomètre | [5 empty] | 0
1.3.4.21 | Compteur de calories
1.3.4.21.1 | Marque : .................. Type : ..................
1.3.4.21.1.1 | DN20 | u | 1 |  |  | 0
1.3.4.21.1.2 | DN40 | u | 2 |  |  | 0
1.3.4.21.1.3 | DN50 | u | 2 |  |  | 0
Sous-Total HT de Compteur de calories | [5 empty] | 0
1.3.4.22 | Sonde de température extérieure
1.3.4.22.1 | Marque : ............... Type : ............... | u | 1 |  |  | 0
Sous-Total HT de Sonde de température extérieure | [5 empty] | 0
1.3.4.23 | Sonde de température d'eau
1.3.4.23.1 | Marque : ............... Type : ............... | u | 6 |  |  | 0
Sous-Total HT de Sonde de température d'eau | [5 empty] | 0
1.3.4.24 | Évacuation des eaux usées | ens | 1 |  |  | 0
Sous-Total HT de Panoplie hydraulique chauffage | [5 empty] | 0
1.3.5 | Préparation d'eau chaude sanitaire
1.3.5.1 | Volume tampon primaire
1.3.5.1.1 | Marque : ............... Type : ............... | ens | 1 |  |  | 0
Sous-Total HT de Volume tampon primaire | [5 empty] | 0
1.3.5.2 | Préparateur d'eau chaude sanitaire
1.3.5.2.1 | Marque : ............... Type : ..................... | ens | 1 |  |  | 0
Sous-Total HT de Préparateur d'eau chaude sanitaire | [5 empty] | 0
1.3.5.3 | Tuyauterie acier
1.3.5.3.1 | Ø 50/60 | ens | 1 |  |  | 0
Sous-Total HT de Tuyauterie acier | [5 empty] | 0
1.3.5.4 | Tuyauterie cuivre
1.3.5.4.1 | Ø 40/42 | ens | 1 |  |  | 0
Sous-Total HT de Tuyauterie cuivre | [5 empty] | 0
1.3.5.5 | Calorifuge par laine minérale avec revêtement PVC
1.3.5.5.1 | Ø 50/60 (ep=40 mm) | ens | 1 |  |  | 0
1.3.5.5.2 | Ø 40/42 (ep=40 mm) | ens | 1 |  |  | 0
Sous-Total HT de Calorifuge par laine minérale avec revêtement PVC | [5 empty] | 0
1.3.5.6 | Housse isolante
1.3.5.6.1 | Marque : .................. Type : .................. | ens | 1 |  |  | 0
Sous-Total HT de Housse isolante | [5 empty] | 0
1.3.5.7 | Circulateur
1.3.5.7.1 | Bouclage ECS
1.3.5.7.1.1 | Marque : ............... Type : ............... | ens | 1 |  |  | 0
Sous-Total HT de Circulateur | [5 empty] | 0
1.3.5.8 | Vanne d'équilibrage / réglage statique
1.3.5.8.1 | Marque : .................. Type : ..................
1.3.5.8.1.1 | DN40 | u | 1 |  |  | 0
Sous-Total HT de Vanne d'équilibrage / réglage statique | [5 empty] | 0
1.3.5.9 | Vanne d'isolement
1.3.5.9.1 | Marque : .................. Type : ..................
1.3.5.9.1.1 | DN40 | u | 9 |  |  | 0
1.3.5.9.1.2 | DN50 | u | 4 |  |  | 0
Sous-Total HT de Vanne d'isolement | [5 empty] | 0
1.3.5.10 | Vanne de vidange
1.3.5.10.1 | Marque : .................. Type : .................. | ens | 1 |  |  | 0
Sous-Total HT de Vanne de vidange | [5 empty] | 0
1.3.5.11 | Manchette de contrôle légionelle | ens | 3 |  |  | 0
1.3.5.12 | Clapet anti-retour
1.3.5.12.1 | Marque : .................. Type : ..................
1.3.5.12.1.1 | DN40 | u | 1 |  |  | 0
Sous-Total HT de Clapet anti-retour | [5 empty] | 0
1.3.5.13 | Filtre
1.3.5.13.1 | Marque : .................. Type : ..................
1.3.5.13.1.1 | DN40 | u | 2 |  |  | 0
Sous-Total HT de Filtre | [5 empty] | 0
1.3.5.14 | Compteur d'eau
1.3.5.14.1 | Marque : .................. Type : ..................
1.3.5.14.1.1 | DN40 | u | 1 |  |  | 0
Sous-Total HT de Compteur d'eau | [5 empty] | 0
1.3.5.15 | Clapet anti-pollution
1.3.5.15.1 | Marque : .................. Type : ..................
1.3.5.15.1.1 | DN40 | u | 1 |  |  | 0
Sous-Total HT de Clapet anti-pollution | [5 empty] | 0
1.3.5.16 | Purgeur d'air
1.3.5.16.1 | Marque : ............... Type : ............... | ens | 1 |  |  | 0
Sous-Total HT de Purgeur d'air | [5 empty] | 0
1.3.5.17 | Aquastat
1.3.5.17.1 | Marque : ............... Type : ............... | u | 1 |  |  | 0
Sous-Total HT de Aquastat | [5 empty] | 0
1.3.5.18 | Thermomètre
1.3.5.18.1 | Marque : ............... Type : ............... | u | 4 |  |  | 0
Sous-Total HT de Thermomètre | [5 empty] | 0
1.3.5.19 | Sonde de température d'eau
1.3.5.19.1 | Marque : ............... Type : ............... | u | 5 |  |  | 0
Sous-Total HT de Sonde de température d'eau | [5 empty] | 0
1.3.5.20 | Évacuation des eaux usées | ens | 1 |  |  | 0
Sous-Total HT de Préparation d'eau chaude sanitaire | [5 empty] | 0
1.3.6 | Électricité
1.3.6.1 | Coffret de coupure | ens | 1 |  |  | 0
1.3.6.2 | Armoire électrique et accessoires | ens | 1 |  |  | 0
1.3.6.3 | Câblage | ens | 1 |  |  | 0
Sous-Total HT de Électricité | [5 empty] | 0
1.3.7 | Régulation / GTC
1.3.7.1 | Généralités | PM | 0 |  |  | 0
1.3.7.2 | Automate et câblage
1.3.7.2.1 | Marque : ............... Type : ............... | ens | 1 |  |  | 0
Sous-Total HT de Automate et câblage | [5 empty] | 0
1.3.7.3 | Supervision
1.3.7.3.1 | Marque : ............... Type : ............... | ens | 1 |  |  | 0
Sous-Total HT de Supervision | [5 empty] | 0
1.3.7.4 | Sonde d'ambiance
1.3.7.4.1 | Marque : ............... Type : ............... | u | 8 |  |  | 0
Sous-Total HT de Sonde d'ambiance | [5 empty] | 0
1.3.7.5 | Analyse fonctionnelle | PM | 0 |  |  | 0
1.3.7.5.1 | Production de chaleur
1.3.7.5.2 | Circuits secondaires régulés (radiateurs)
1.3.7.5.3 | Circuit secondaire charge tampon ECS
1.3.7.5.4 | Préparation ECS
1.3.7.5.5 | Comptage & Température
1.3.7.6 | Tableau de points | PM | 0 |  |  | 0
1.3.7.7 | Câbles existants | ens | 1 |  |  | 0
Sous-Total HT de Régulation / GTC | [5 empty] | 0
1.3.8 | Repérage et accessoires
1.3.8.1 | Repérage | ens | 1 |  |  | 0
1.3.8.2 | Pupitre | ens | 1 |  |  | 0
Sous-Total HT de Repérage et accessoires | [5 empty] | 0
1.3.9 | Ventilation | PM | 0 |  |  | 0
Sous-Total HT de TRAVAUX DE CHAUFFAGE | [5 empty] | 0
1.4 | TRAVAUX DIVERS
1.4.1 | Généralités | PM | 0 |  |  | 0
1.4.2 | Travaux de maçonnerie | ens | 1 |  |  | 0
1.4.3 | Travaux d'isolation | ens | 1 |  |  | 0
1.4.4 | Travaux de peinture | ens | 1 |  |  | 0
1.4.5 | Travaux de plomberie | ens | 1 |  |  | 0
Sous-Total HT de TRAVAUX DIVERS | [5 empty] | 0
1.5 | MISE EN SERVICE - CONTROLES - ESSAIS - RECEPTION - FORMATION | ens | 1 |  | 0 | 0
1.5.1 | Installation gaz
1.5.2 | Installation de chauffage
1.5.3 | Inspection thermographique
1.5.4 | Installation de plomberie
1.5.5 | Installation de gestion technique
1.5.6 | Installation électrique
1.5.7 | Formations
MONTANT HT | [5 empty] | 0
MONTANT TVA | [5 empty] | 0
MONTANT TTC | [5 empty] | 0
PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE
1.6 | PSE : ÉQUILIBRAGE DYNAMIQUE
1.6.1 | Généralités | PM | 0 |  |  | 0
1.6.2 | Robinet autoéquilibrant avec tête thermostatique
1.6.2.1 | Marque : ................ Type : ...................compris dépose / réglage | ens | 1 |  |  | 0
MONTANT HT | [5 empty] | 0
MONTANT TVA | [5 empty] | 0
MONTANT TTC | [5 empty] | 0