## Liste des équipements
MAINTENANCE ET ENTRETIEN DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE, DE PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE ET DE VENTILATION
Liste des équipements
NYMPHEAS 88 chambres construites en 1995 avec une extension en 2007 ; 5 266m²
Equipement | Caractéristiques | Quantité | Année
Chaudière | marque GUILLOT, type OPTIMAGAZ E232 de 232 kw | 1 | 1995
Chaudière | marque GUILLOT, type OPTIMAGAZ E290 de 290 kw | 1 | 1995
Brûleur | marque CHAPPEE | 2
Ballon | ballon tampon 500 litres | 1
Préparateur ECS |  | 2
Pompe de recyclage | marque WILO, type TOP S 40/10 | 2
Pompe double circuit radiateurs NORD/EST | WILO, type TOP DS 40/10 | 1
Pompe double circuit radiateurs SUD/OUEST | WILO, type TOP DS 40/10 | 1
Pompe double circuit radiateurs services généraux | WILO, type DOS 32/60 r | 1
Pompe double circuit ECS | marque WILO, type TOP SD 40/10 | 1
Pompe | GRUNDFOS | 3
Pompe | Magna | 1
Vase d'expansion | CITRAL 200 L | 2
Disconnecteur |  | 1
Armoire Electrique |  | 1
Mitigeur |  | 1
PARC ER VOR 85 chambres construites en 2004 ; 6 208 m²
Equipement | Caractéristiques | Quantité | Année
Chaudière | GUILLOT type Modulonox M270 - 270 kW | 3
Ballon tampon | CHAROT ECS 1000 litres | 1 | 2014
Pompe | SALMSON SXE 50-90 | 6
Pompe | pompes SXS40-40 | 2
Vase d'expansion | CITRAL 200 L | 2
Disconnecteur |  | 1
Armoire Electrique |  | 1
Régulation | SATCHWELL | 1
Départ circuits intérieur dans la partie Hébergement |  | 4
Robinets thermostatiques dans les chambres
CTA | avec 3 batteries de chauffage France AIR type Systair EC | 1
Centrale double flux | ATIB type REC HR (filtre G4) avec échangeur MODULAR Multi | 2